Informacja dla Wykonawców z dn. 07 sierpnia 2008 r.

Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Policach, prowadzący postępowanie przetargowe w sprawie zamówienia publicznego dot. przetargu na „Budowę zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach ”  informuje, że wpłynęło, od wykonawcy zainteresowanego w/w przetargiem zapytanie, którego treść cytujemy poniżej oraz zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych  i udzielamy odpowiedzi.

Pytanie 1.

W projekcie budowlanym /03 – opis zagospodarowania terenu Zamawiający wymienia wymagane parametry nawierzchni sportowej typu sztuczna trawa .Taki opis jednoznacznie wskazuje na konkretny model nawierzchni jednocześnie uniemożliwiając zastosowanie innych porównywalnych na wierzchni co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do zastosowania dodatkowo innych traw o następujących parametrach:

- grubość włókna – 150 µ

- wysokość włókna – 60 mm

- rodzaj włókna  - monofilowe

- gęstość pęczków trawy  - 9 800 szt/m²

- gęstość – 156 800 monofilamentów/m²

- ciężar włókna – 11 00 Dtex

- włókno trawy wykonane w 100% z polietylenu.

Odpowiedź 1 .

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania przetargowego trawę o parametrach przedstawionych w zapytaniu.

Pytanie 2.

W związku z komunikatem umieszczonym na stronie www.orlik2012.pl prosimy o usunięcie wymogu przynależności producenta sztucznej trawy do ESTO.

Odpowiedź 2 .

Zamawiający nie wymaga przynależności producenta sztucznej trawy do ESTO.