Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dla OPS

w budynku użytkowym przychodni

Lokalizacja:		ul. SIEDLECKA 2A  w Policach

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek użytkowany przez służbę zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach oraz aptekę, administrowany przez ZGKiM Police.

- Budynek czteropiętrowy, wolnostojący, usytuowany przy ulicy Siedleckiej.

Szczegółowy opis stanu istniejącego pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy zawarty jest w projekcie administracyjno-budowlanym, z którego wyciąg stanowi załącznik nr 11do SIWZ.

Oryginał projektu technicznego do wglądu w dziale technicznym Zamawiającego (pok. 310).

Zakres robót – zgodnie z projektem technicznym (zał. nr 11) i przedmiarem (zał. nr 3).

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy,

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób nie utrudniający pracy innym służbom poza remontowanymi pomieszczeniami.

- Energia elektryczna i woda – z obwodu administracyjnego.

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

ochrona środowiska

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- Należy umożliwić bezpieczne przejścia użytkownikom pomieszczeń innych niż przebudowywane.

- Przebudowa będzie prowadzona w pomieszczeniach wyłączonych z użytkowania.

ogrodzenie

- Prace wykonywane będą w pomieszczeniach zamkniętych.

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR         wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane                                w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Materiały użyte do remontu: stolarka, wykładziny, farby, baterie, zawory, rozdzielnice, oprawy oświetleniowe winny posiadać świadectwa jakościowe,

Sprzęt – zgodnie z normami KNR

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.

Dane organizacyjne:

- Materiały powinny być dowożone bezpośrednio do budynku i składowane w remontowanych pomieszczeniach.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Kontrolę nad prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z projektem technicznym zamawiający powierza inspektorowi nadzoru, który potwierdzi wykonanie robót  i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Przed końcowym odbiorem technicznym wymagane będą próby szczelności instalacji wodnej i pomiary instalacji elektrycznej.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przyszłych użytkowników pomieszczeń  oraz przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Policach.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót i estetykę, odpowiednie wbudowanie elementów, usunięcie zanieczyszczeń związanych z wykonywaną robotą.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, dostarczenie świadectw na materiały są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

....................................................................................