Police 2008.10.31

Ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO

na budowę pn: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach przy ul. Siedleckiej 1A”

Burmistrz Polic na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) ogłasza oraz wyjaśnia pytania do SIWZ

1. Prosimy o potwierdzenie, czy profile PCV mogą być lakierowane na kolor RAL 8016.

Odpowiedź:

- W zestawieniu stolarki okiennej Rys nr 11 i 11a podano iż okna mają być barwione w masie na kolor RAL 8016. Zaprojektowano okna brązowe zarówno od wewnątrz jak i od zewnatrz.

2. Prosimy o potwierdzenie, czy nawiewniki w oknach maja być higrosterowane czy ciśnieniowe (tańsze) oraz czy wystarczy jeden nawiewnik w oknie, czy musi być jeden  nawietrzak w każdym skrzydle (wtedy będzie dwukrotnie więcej nawiewników).

Odpowiedź:

- W zestawieniu stolarki okiennej Rys nr 11 i 11a  oraz opis strona 6 podano iż „okna muszą zapewnić możliwość napływu powietrza poprzez rozszczelnienia  nawiewnikami higrosterowalnymi w ramie okna ( 1 w każdym skrzydle).

3. Prosimy określić, jaki współczynnik tłumienia dźwięku Rw powinny posiadać szyby w oknach.

Odpowiedź:

- Zaprojektowano zestaw szyb akustycznych (8+4mm) o współczynniku dźwiękochłonności 36db. Wszystkie okna mają posiadać szyby o podwyższonej akustyczności.

4. Prosimy o potwierdzenie, czy 13 szt okien podanych w zestawieniu stolarki wliczać do oferty, choć będą wymieniane w trakcie ocieplania budynku.

Odpowiedź:

- Nie

5. Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „okna o podwyższonej akustyczności”, gdyż występują pakiety szybowe z  różnym współczynnikiem dźwiękochłonności – prosimy o jego podanie (czy dotyczy to wszystkich okien w przetargu?)- np.pakiet szybowy8/xx/4 posiada Rw=36dB.

Odpowiedź:

- Zaprojektowano zestaw szyb akustycznych (8+4mm) o współczynniku dźwiękochłonności 36dB. Wszystkie okna mają posiadać  szyby o podwyższonej akustyczności.

6. Czy stolarka okienna powinna mieć kolor brąz dwustronnie (od elewacji i od środka), czy tylko od elewacji (w środku biała)?

Odpowiedź:

- W zestawieniu stolarki okiennej Rys nr 11 i 11a podano iż okna mają być barwione w masie na kolor RAL 8016. Zaprojektowano okna brązowe zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz.

7. Czy nawiewniki higrosterowalne należy przyjąć do każdego skrzydła (np. w oknie dwuskrzydłowym – dwa), czy po jednej sztuce do każdego okna?

Odpowiedź:

- W zestawieniu stolarki okiennej Rys nr 11 i 11a  oraz opis strona 6 podano iż „okna muszą zapewnić możliwość napływu powietrza poprzez rozszczelnienia  nawiewnikami higrosterowalnymi w ramie okna ( 1 w każdym skrzydle).

8. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie roletek materiałowych lub żaluzji naszybowych zamiast żaluzji międzyszybowych sterowanych magnesem?

Z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że żaluzje międzyszybowe sterowane magnesem są bardzo awaryjne i producenci szyb wycofują się z produkcji tego rozwiązania, poza tym szyby o podwyższonej akustyczności (grubsze) zwiększają ich awaryjność i utrudniają przesuwanie.

Odpowiedź:

- Na życzenie Użytkownika zostały zaprojektowane żaluzje międzyszybowe.

Żaluzje te maja być montowane w oknach od pomieszczeń WC. Z doświadczenia Użytkownika wynika iż rolety materiałowe oraz żaluzje naszybowe są notorycznie przez młodzież niszczone – cięte ostrymi narzędziami narzędziami nie zdają egzaminu.

9. Czy rolety zewnętrzne mają być sterowane mechanicznie, czy elektrycznie?

Odpowiedź:

- Zaprojektowano rolety zewnętrzne sterowane mechanicznie (ręcznie).