Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 30.01.2009 r. na zapytania złożone przez Wykonawcę w toku postępowania o zamówienie publiczne Modernizacja ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dniu 29.01.2009 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania.

Mając na uwadze treść art. 32 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytania:

1. Dotyczy Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca zauważył brak Specyfikacji technicznej dotyczącej, sposobu wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego. Prosimy o uzupełnienie brakującej Specyfikacji.

2. Dotyczy Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca zauważył brak Specyfikacji technicznej dotyczącej, sposobu wykonania i odbioru robót związanych z układaniem rur osłonowych z PVC (pozycja 87 przedmiaru). Prosimy o uzupełnienie brakującej Specyfikacji.

3. Dotyczy Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca zauważył brak Specyfikacji technicznej dotyczącej, sposobu wykonania i odbioru robót związanych z regulacją studzienek dla urządzeń podziemnych. Prosimy o uzupełnienie brakującej Specyfikacji.

Odpowiedzi:

ad. 1. Załączamy Specyfikację techniczną dotyczącą, sposobu wykonania i odbioru robót związanych z przebudową oświetlenia ulicznego (E-09.01.02)

ad.2. Do Specyfikacji technicznej D-10.06.01 Parkingi i zatoki należy wprowadzić niżej wymienione dodatkowe punkty:

„2.2. Rury osłonowe z PVC

Rury osłonowe z PVC średnicy 110 mm  z zewnętrzną ścianką karbowaną i wewnętrzną ścianką gładką – powinny odpowiadać normie PN-80/C89205

2.3. Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania wg BN-87/6774-04

5.3. Ułożenie rur osłonowych

W trakcie robót związanych z rozbiórką nawierzchni należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżenia do istniejących kabli elektroenergetycznych. Przed wykonaniem nawierzchni kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur osłonowych w miejscach przejść i zbliżeń zgodnie z dokumentacją projektową. Rury należy obsypać 10 cm warstwą piasku a następnie 20 cm gruntu. Na trasie rury należy ułożyć folię o trwałym kolorze niebieskim. Rury osłonowe zabezpieczyć przed dostawaniem się do ich wnętrza wody.

6.3. Kontrola montażu rur osłonowych

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu dna wykopu przed ułożeniem rury osłonowej, szczelności połączeń i wylotów rur oraz rodzaj materiału użytego do obsypki.

do pkt. 7.3

dla ułożenia rur osłonowych – m

do pkt. 9.3.

- dla ułożenia rur osłonowych:

wyrównanie dna gotowego wykopu,

ułożenie rur osłonowych,

wykonanie połączeń elementów,

uszczelnienie połączeń i wylotów.”

ad.3 Do Specyfikacji technicznej D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg należy wprowadzić niżej wymienione dodatkowe punkty:

„2.2. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 – powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07

2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczeniem mieszanki i obniżeniem temperatury przekraczającej określoną w wymaganiach technologicznych.

5.3. Regulacja pionowa studzienek

W trakcie robót związanych z rozbiórką nawierzchni należy zachować szczególną ostrożność w miejscach występowania przykryć studzienek urządzeń podziemnych. Po wykonaniu rozbiórki nawierzchni należy wykonać regulację studzienek poprzez demontaż górnej części studzienki a następnie ułożeniu mieszanki betonowej do rzędnej zgodnej z dokumentacją projektową.

6.3. Kontrola regulacji studzienek

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości mieszanki betonowej oraz sprawdzeniu zgodności rzędnych z założeniami dokumentacji projektowej.

do pkt. 7.3

dla regulacji studzienek – m3

do pkt. 9.3.

- dla regulacji studzienek:

zdjęcie przykrycia urządzenia podziemnego,

odkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy oraz górnej części uszkodzonej studzienki,

zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

wykonanie deskowania,

ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej,

rozebranie deskowania,

osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem.”