Zał. nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY

Oferowana wartość robót kominiarskich obowiązkowych

w ciągu jednego roku kalendarzowego

Wykaz ilości przewodów kominowych

wg rodzaju i kondygnacji

| Lp | Rodzaj przewodów | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów | Częstotliwość w roku | Cena jednostki netto | Wartość netto (kol. 4*5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Czyszczenie przewodów: |  |  |  |  |  |
| 1 | Dymowe | III | 724 | 4 |  |  |
| 2 | Dymowe | IV | 216 | 4 |  |  |
| 3 | Dymowe | V | 791 | 4 |  |  |
| 4 | Dymowe | VI | 40 | 4 |  |  |
| 5 | Gazowe | III | 143 | 2 |  |  |
| 6 | Gazowe | IV | 160 | 2 |  |  |
| 7 | Gazowe | V | 995 | 2 |  |  |
| 8 | Gazowe | VI | 104 | 2 |  |  |
| 9 | Wentylacyjne | III | 1435 | 1 |  |  |
| 10 | Wentylacyjne | IV | 314 | 1 |  |  |
| 11 | Wentylacyjne | V | 2379 | 1 |  |  |
| 12 | Wentylacyjne | VI | 139 | 1 |  |  |
|  | Razem czyszczenie | - | - | - | - |  |
| 13 | Przegląd roczny | - | 7440 | 1 |  |  |
|  | Ogółem koszt roczny za roboty obowiązkowe | - | - | - | - |  |

Razem koszt roczny za roboty obowiązkowe netto słownie: ....................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

..................................................................................

(podpis wykonawcy)