Police, dnia 25.03.2009 r.

Dot:	Zapytania do przetargu ogłoszonego na dzień 03.04.2009 na:

roboty budowlane:

DOCIEPLENIE  BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH

wraz z robotami towarzyszącymi  w Policach przy ul.:

BANKOWEJ 13, BOH. WESTERPLATTE 22, GRZYBOWEJ 42

# Do zamawiającego w dniu 24.03.2009 wpłynęło zapytanie o treści:

„

- W przedmiarze robót na docieplenie budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Bankowej nr 13 w dziale nr 1 „Ściany bez cokołu” w poz. nr 1 i 3 zaniżono o 0,6 m wysokość budynku oraz w dziale nr 2 „Rusztowania” nie przyjęto czasu pracy rusztowania.

- W przedmiarze robót na docieplenie budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Grzybowej nr 42 w dziale nr 3 „Rusztowania” nie przyjęto czasu pracy rusztowania.

Zapytania:

- jaką wysokość należy przyjąć w kosztorysie ofertowym?

- czy i w jaki sposób należy doliczyć czas pracy rusztowania?”

Powołując się na  art. 38. ustawy Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego  informuję:

Ad.1)  Powierzchnia ścian budynku przy ul. Bankowej 13 wyliczona w załączniku nr 3a do SIWZ (poz. nr  1 i 3) jest zgodna z projektem technicznym i obmiarami z natury.               Po ponownym przeanalizowaniu obmiarów w poz. 1 i poz. 3 podtrzymujemy ilość metrów kwadratowych  w w/w pozycjach.

Ad.2) Zamawiający wymaga, aby roboty termomodernizacyjne wykonywane były                                  z zastosowaniem bezpiecznych rusztowań rurowych - i w związku z tym                               w przedmiarze (zał. nr 3a poz. 2.1 i 2.2  oraz zał. nr 3c poz. 3.1 i 3.2) podana jest ilość m2 rusztowania, oraz dla bezpieczeństwa pracujących ludzi – zabezpieczenie odgromowe rusztowań. Kalkulacja pracy rusztowań zależy od faktycznych możliwości wykonawcy (zależnie od tego, czy posiada on rusztowania własne czy dzierżawione, ile osób zatrudni przy robotach, jak długo zamierza prowadzić roboty itp.) oraz dotyczy wszystkich pozycji kosztorysowych, gdzie przy robotach jest wymagane rusztowanie.

Krystyna Szydelska

(Sekretarz komisji przetargowej)

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy do dnia 25.03.2009 pobrali SIWZ

- Umieszczenie na stronie internetowej