Zał. nr 1

WYKAZ SZALETÓW, OPIS ICH WYPOSAŻENIA

oraz  WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

Przedmiot zamówienia:

Eksploatacja szaletów miejskich na terenie Gminy Police

Lokalizacja:

dwa szalety miejskie stacjonarne w Policach:

- przy Pl. Chrobrego							- 1 szt,

- przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Wyszyńskiego		- 1 szt,

osiem kabin wolnostojących usytuowanych przy n/w ulicach:

- w Policach, ul. Piłsudskiego,  przy sklepie NETTO		- 1 szt,

- w Policach, ul. Tanowska na terenie Cmentarza		- 3 szt,

- w Policach-Jasienicy, ul. Piastów  przy pętli autobusowej	- 1 szt,

- w Policach-Jasienicy na terenie Cmentarza			- 1 szt,

- w Policach-Jasienicy przy Banku Spółdzielczym		- 1 szt,

- w Policach, ul. Fabryczna przy Tow. Pamięci SKARB	- 1 szt.

trzy kabiny wolnostojące usytuowane na n/w cmentarzach:

- w Przęsocinie								- 1 szt,

- w Niekłończycy							- 1 szt,

- w Trzebieży								- 1 szt,

oraz 2-4 kabiny wolnostojące zlokalizowane w Trzebieży na plaży w sezonie letnim (od czerwca do września).

## Ogólna charakterystyka obiektów:

## Szalet miejski przy Placu Chrobrego:

- Pomieszczenia w obiekcie użyteczności publicznej,

- Powierzchnia użytkowa  - 31,03 m2,

- Czynny tylko w dni powszednie w godz. od 10,00 do 18,00, tj. 8 godz.   dziennie

- Wyposażenie w instalacje techniczne i urządzenia:

- Ogrzewanie c.o. z kotłowni lokalnej, gazowej,

- Instalacja wod-kan:

miski ustępowe – 4 szt, umywalki – 3 szt, pisuary – 3 szt,

- Instalacja elektryczna:

bojler elektryczny – 1 szt, suszarka do rąk – 2 szt, grzejnik el. – 1 szt.

## Szalet miejski przy ul. Piłsudskiego/Wyszyńskiego:

- Obiekt wolnostojący,

- Powierzchnia użytkowa  - 60,60 m2,

- W okresie od 1 kwietnia do 30 września czynny:

- w dni powszednie w godz. 	od   7,00 do 21,00

- w soboty w godz. 			od   8,00 do 21,00

- w dni wolne od pracy w godz. od 10,00 do 18,00

- W okresie od 1 października do 31 marca czynny:

- w dni powszednie w godz. 	od   7,00 do 21,00

- w soboty w godz. 			od   8,00 do 21,00

- w dni wolne od pracy w godz. od 10,00 do 18,00

- w dniach 25 grudnia i 01 stycznia szalet będzie nieczynny.

- Wyposażenie w instalacje techniczne i urządzenia:

- Ogrzewanie elektryczne, lokalne,

- Instalacja wod-kan:

miski ustępowe – 8 szt, umywalki – 8 szt, pisuary - 3szt,

- Instalacja elektryczna:

piece grzewcze –  8 szt, bojler elektr. – 1 szt, suszarki do rąk – 6 szt,

- Instalacja alarmowa – urządzenia elektroniczne do monitoringu (ochrony obiektu),

- W szalecie  wydzielone jest 1 pomieszczenie sanitarne z wejściem od strony zaplecza przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

- W szalecie  Zamawiający  wydzielił 2 pomieszczenia sanitarne w.c damskie i w.c. męskie o pow. 11,2 m2 dla osób prowadzących stale działalność handlową na targowisku miejskim w Policach. Zasady nieodpłatnego korzystania z w.c określi wykonawca w porozumieniu zawartym z przedstawicielem Targowiska.

## Suche kabiny w.c. w ilości 8 szt. (usytuowane w różnych punktach miasta),  udostępnione do użytkowania przez całą dobę.

## Suche kabiny w.c. w ilości 3 szt. (usytuowane na cmentarzach w Przęsocinie, Niekłończycy i Trzebieży),  udostępnione do użytkowania w godzinach otwarcia cmentarzy.

- W sezonie letnim, udostępniane są suche kabiny na plaży w Trzebieży - max 4 kabiny (obsługa w okresie od czerwca do września) udostępnione do użytkowania przez całą dobę.

Ogólna charakterystyka usług:

# Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia obsługi personalnej, do udostępnienia szaletów i nadzoru nad ich użytkowaniem w godzinach ustalonych dla poszczególnych obiektów,

- wyposażenia pracowników obsługi w narzędzia, sprzęt, materiały do utrzymania czystości i środki sanitarno – higieniczne, niezbędne do właściwego użytkowania i utrzymania obiektów,

- utrzymania prawidłowego stanu technicznego obiektów i kabin, tj:

- wymiana zużytych elementów: żarówek, desek sedesowych, kratek,

- naprawa drzwi, naprawa bądź wymiana zamków, klamek,

- naprawa bądź wymiana baterii umywalkowych, zaworów wodnych,

- bieżąca naprawa instalacji elektrycznej, wymiana bądź naprawa łączników i gniazd elektrycznych,

- utrzymania prawidłowego stanu sanitarno – higienicznego (w tym odkaraluszanie) i estetycznego obiektów i pomieszczeń,

- utrzymania czystości w obiektach i ich bezpośrednim otoczeniu,

- bieżącego oczyszczania zbiorników na nieczystości w suchych kabinach wolnostojących, z każdorazowym wlaniem płynu dezynfekującego zapachowego do pojemników na fekalia,

- bieżącego opróżniania koszy i pojemników na śmieci ustawionych dla potrzeb szaletów,

- zapewnienia w okresie zimowym skrzyń z piaskiem do posypywania chodników przy szaletach w zabudowie stałej,

- oszczędnego gospodarowania wodą, energią cieplną i elektryczną,

- wykonywania bieżących napraw urządzeń, instalacji technicznych armatury oraz wyposażenia szaletów i kabin wolnostojących (wyszczególnionych w pkt c),

- wnioskowania o wykonanie w obiektach remontów i modernizacji oraz uzgadniania z Zamawiającym ich zakresu, trybu i terminu realizacji,

- zabezpieczenia eksploatowanych szaletów przed ogniem, kradzieżą                i dewastacją (szalet przy ul. Piłsudskiego/Wyszyńskiego wyposażony jest w instalację alarmową, koszty z tytułu zabezpieczenia obiektu ponosi Wykonawca usługi)

- zapewnienie transportu i przewiezienie kabin wolnostojących do Trzebieży przed sezonem letnim i ponowny transport po sezonie na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Podstawa wyceny do sporządzenia oferty:

Kalkulacja własna kosztów obejmująca:

- koszty obsługi personalnej zapewniającej funkcjonowanie szaletów              w czasie otwarcia ustalonym przez Zamawiającego,

- koszt materiałów, sprzętu, narzędzi i środków sanitarno-higienicznych zapewniających należyte funkcjonowanie obiektów, w tym wyposażenie wszystkich obiektów w papier toaletowy,

- drobne naprawy i konserwację obiektów,

- monitoring szaletu przy ul. Piłsudskiego/Wyszyńskiego,

- transport kabin, skrzyń z piaskiem itp.,

- wywóz śmieci i opróżnianie zbiorników suchych kabin w.c.,

Materiały zapewnia Wykonawca usługi:

- należy stosować ekologiczne środki chemiczne posiadające świadectwa Instytutu Higieny.

Koszty z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, cieplnej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków – ponosi Zamawiający.