Odpowiedzi Zamawiającego z dnia  10.04.2009 r. na pytania złożone przez Wykonawcę w toku postępowania o zamówienie publiczne inwestycji pn. „ Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach”

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ w/w postępowaniu, których treść cytujemy poniżej oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawo zamówień publicznych udzielamy odpowiedzi.

PYTANIA:

- Prosimy o podanie parametrów ścianki składanej dzielącej salę zabaw oraz sposobu jej składania.

- W jakiej klasie zastosować szyby do szklenia okien, drzwi oraz ścianki aluminiowej, oraz czy takie same szyby mają być stosowane obustronnie?

- Czy w wiatrołapie wykonanym ze ścianek aluminiowych zastosować orynnowanie?

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obudów grzejników z innych materiałów niż ratanu?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Ścianka składana dzieląca salę zabaw powinna posiadać izolacyjność akustyczną min. 42 DB, wykończenie-okleina naturalna, w jasnym kolorze-dobrana kolorystycznie do koloru parkietu(przykładowo-jasny dąb); Składanie ścianki – panele ustawiane jeden za drugim,(pokazano linią przerywaną na rysunku).

Ad. 2 Zgodnie z projektem.

Ad. 3. Wykonać zgodnie z projektem- bez orynnowania.

Ad. 4 Wykonać zgodnie z projektem.