Odpowiedzi Zamawiajacego z dnia 08.05.2009r. na zapytania złożone przez Wykonawców w  toku postępowania o zamówienie publiczne Docieplenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach przy ul. Siedleckiej 1A

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania.

Mając na uwadze treść art. 32 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania:

1. W specyfikacji do przetargu w rozdziale III pkt.2 przewidziano:

a) wymianę parapetów zewnętrznych na całości budynku

b) wymianę stolarki okiennej – projekt budowlany

c) wymianę konstrukcji drewnianej śmietnika

2.W projekcie budowlanym w punkcie „Obróbki blacharskie, rury spustowe i podokienniki przewiduje się demontaż starych rur spustowych i montaż nowych. Wyżej wymienione nie zostały ujęte w przedmiarze prac załączonych do SIWZ.

Czy i w jaki sposób prace te maja być zwymiarowane i wycenione?

Czy mają być doliczone w kosztorysie ofertowym zgodnym z przedmiarem prac?

Czy należy sporządzić dodatkowy kosztorys na prace nie ujęte?.

3.Proszę o wyjaśnienie, czy element ozdobny LOGO ma być podświetlany z instalacją elektryczną i reflektorami zainstalowanymi na ścianie ( pomiędzy żyletami) czy ma być oświetlony reflektorami zainstalowanymi na poziomie terenu lub wskazanej wysokości. Proszę o wskazówki jak ten element należy wykonać.

Odpowiedzi:

Odp. na  pyt 1.

a) Do wyceny przyjąć wymianę parapetów zewnętrznych ( demontaż starych, wykonanie i montaż nowych z blachy powlekanej.

b) Wymianę stolarki okiennej wg projektu budowlanego,

c) Wymianę konstrukcji drewnianej śmietnika do wyceny przyjąć wg obmiaru sporządzonym na miejscu.

Odp. na pyt 2.

Prace mają być zwymiarowane na podstawie załączonej dokumentacji i sprawdzone na obiekcie którego dotyczy zamówienie.

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZONY DO DOKUMENTÓW  PRZETARGOWYCH STANOWI ELEMENT POMOCNICZY. Cały zakres prac należy wykonać w oparciu o PROJEKT  BUDOWLANY , który powinien być sprawdzony na obiekcie.

Do przetargu należy przedłożyć kosztorys ofertowy  na całość robót zgodnie z zapisem SIWZ  rozdział XII pkt 3.

Odp. na pyt 3

Przed przystąpieniem do docieplenia  doprowadzić  przewód zasilający z wyprowadzeniem 30 cm pod górą logo w centralnej osi pionowej i zamontować uchwyt o wysięgu 35 cm do zamontowania punktu oświetlenia logo. Prace związane z  wykonaniem logo wykonac równocześnie z dociepleniem elewacji. Wypełnić styropianem przestrzenie pomiędzy żyletami na fragmencie gdzie będzie dolegać logo. Zamontować górną część logo, a następnie zamontować obróbki blacharskie tak aby wystawały minimum 4 cm poza lico logo i przystąpić do docieplenia dalszej części elewacji. Logo wykonać ze styroduru o grubości

15 cm.