Zał. nr 1

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW,

PRZEZNACZONYCH  DO OCIEPLENIA  w roku 2009

| Lp | Adres budynku | własność | nr działki | Ilość kondyg-nacji* | rok budowy | Ilość klatek i lokali mieszkalnych | Pow. użytkowa w m2 | Kubatura w m3 | Budynek zinwentary-zowany | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bankowa 6a,6b /Zamenhofa 1,1a,1b | wspólnota mieszkaniowa | 2074/3 | VI | 1994 | 5 - 55 | 3312 | 16009 | tak | Strefa „B” ochrony konserwatorskiej – wymagana opinia, Dach – stan dobry (remont w 2001 r) |
|  | Bankowa 29-31 | wspólnota mieszkaniowa | 2104 | IV | 1935 | 1 - 11 | 834 | 3293 | tak – tylko rzuty poziome | Dach – remont kapitalny w 2009 r (w trakcie) |
|  | Nowopol 3 | wspólnota mieszkaniowa | 2037/80 | IV | 1930 | 1 - 4 | 194 | 1085 | tak | Dach – stan dobry (remont w 1997 r) |
|  | Nowopol 29 | wspólnota mieszkaniowa | 3083 | IV | 1928 | 1 - 9 | 456 | 2291 | tak | Dach – remont kapitalny w 2009 r (w trakcie) |
|  | Odrzańska 2-4-6 | wspólnota mieszkaniowa | 2014 | IV | 1935 | 3 - 16 | 1082 | 4897 | tak – tylko klatka nr 2 | Strefa „B” ochrony konserwatorskiej – wymagana opinia, Dach – remont kapitalny dachu przewidziany na III kwartał 2009) |
|  | Wojska Polskiego 2-4-6-8 | wspólnota mieszkaniowa | 2725 | V | 1966 | 4 - 52 | 2085 | 9872 | tak | Dach – stan dobry (remont w 2006 r) |
|  | Zamenhofa 11 | wspólnota mieszkaniowa | 3159 | IV | 1935 | 1 - 5 | 368 | 1590 | tak | Strefa „B” ochrony konserwatorskiej – wymagana opinia Dach – remont kapitalny w 2009 r (w trakcie) |
|  | Zamenhofa 15 | wspólnota mieszkaniowa | 2077 | IV | 1935 | 1 - 5 | 338 | 1590 | tak | Strefa „B” ochrony konserwatorskiej – wymagana opinia Dach – remont kapitalny w 2009 r (w trakcie) |

* - ilość kondygnacji łącznie z piwnicami i strychem

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW,

w których planowane jest wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w roku 2008

| Lp | Adres budynku | własność | nr działki | Ilość kondyg-nacji* | rok budowy | Ilość klatek i lokali mieszkalnych | Pow. użytkowa w m2 | Kubatura w m3 | Budynek zinwentary-zowany | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dworcowa 3 w Policach-Jasienicy | własność Gminy Police | 493 | II | 1900 | 0 - 2 | 152 |  | tak |  |
|  | Piastów 15 w Policach-Jasienicy | własność Gminy Police | 395 | III | 1884 | 1 - 5 | 164 |  | tak |  |
|  | Rybacka 4 w Trzebieży | wspólnota mieszkaniowa | 274 | III | 1920 | 1 - 4 | 219 | 1563 | tak |  |
|  | Uniemyśl 16 D | własność Gminy Police | 269/6 | III | 1925 | 0 - 1 | 73 |  | tak |  |

* - ilość kondygnacji łącznie z piwnicami i strychem

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW,

w których planowane jest wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w roku 2008

| Lp | Adres budynku | własność | nr działki | Ilość kondyg-nacji* | rok budowy | Ilość klatek i lokali mieszkalnych | Pow. użytkowa w m2 | Kubatura w m3 | Budynek zinwentary-zowany | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grunwaldzka 4 w Policach | własność Gminy Police |  | III | 1922 | 1 kl, 3m | 128 | 803 |  |  |
|  | Kopernika 2 w Policach-Jasienicy | własność Gminy Police | 478 | III | 1912 | 2 m | 120 | 504 | tak | Budynek dwurodzinny |
|  | Kopernika 3 w Policach-Jasienicy | własność Gminy Police |  | III | 1912 | 1 kl, 5 m | 225 | 306 | tak |  |
|  | Kopernika 4 w Policach-Jasienicy | własność Gminy Police | 486 | III | 1912 | 1 kl, 3 m | 98 | 489 |  |  |
|  | Kopernika 5 w Policach-Jasienicy | własność Gminy Police | 487 | III | 1912 | 1 kl, 4 m | 191 | 378 |  |  |
|  | Wodna 2 w Policach | własność Gminy Police | 664 | III | 1900 | 1 kl, 4 m | 189 | 700 | tak |  |
|  | Leśna 7 w Trzebieży | własność Gminy Police | 83 | III | 1900 | 1 kl, 3 m | 117 | 308 |  |  |
|  | Leśna 12 w Trzebieży | własność Gminy Police | 127/1 | III | 1910 | 1 kl, 3 m | 118 | 625 |  |  |
|  | Polna 42 w Trzebieży | własność Gminy Police | 210 | III | 1898 | 1 kl, 3 m | 136 | 870 |  |  |
|  | Szkolna 1 w Trzebieży | własność Gminy Police | 412 | III | 1925 | 1 kl, 3 m | 179 | 538 |  |  |

* - ilość kondygnacji łącznie z piwnicami i strychem