Nasz znak: GKM-D/5541-8-1/09                                                  Data:: 01.06.2009r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowa ulicy Brzoskwiniowej w Policach.”

W dniu 28.05.2009r. od jednego z wykonawców wpłynęły  zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Budowa ulicy Brzoskwiniowej  w Policach”.

„Proszę o wyjaśnienie zapisu w dokumentacji technicznej na stronie 5 pod pkt.5.2. dotyczącym zapisu :

- ulica nr 3 od hm 208 do 235 (w zakresie opracowania podbudowy)

- ulica nr 4 od hm 064 do hm 162,34 (w zakresie opracowania wykonania podbudowy):”

Pytanie nr 1:

„Jaki zakres prac na tych odcinkach należy przyjąć do wyceny?”

Odpowiedź nr 1:

Na odcinku E-I o długości 233m, oraz I-H o długości 97m należy wykonać podbudowę zgodnie z przedmiarem robót na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem, oraz  kruszywa łamanego o grubości 25cm i podsypce cementowo piaskowej.

Pytanie nr 2:

„W dokumentacji technicznej zaznaczone są dwa wjazdy na posesje. W rzeczywistości jest ich 19. Jak należy potraktować ten problem. Proszę o wyjaśnienie. To samo dotyczy dojść do furtek.”

Odpowiedź nr 2:

Nie wykonujemy wjazdów na posesje oraz dojść do furtek. W miejscach wjazdów i dojść do furtek należy opuścić krawężnik do wysokości 3cm w świetle nawierzchni jezdni.

Pytanie nr 3:

„W jakim kolorze ma być kostka na wjazdach na posesje i dojściach do furtek. Proszę o odpowiedź.”

Odpowiedź nr 3:

W związku z tym, że nie wykonujemy wjazdów oraz dojść do posesji ustalenie koloru kostki jest bezzasadne.

Pytanie nr 4:

„Proszę o określenie rodzaju kostki – prostokąt, dwuteownik.”

Odpowiedź nr 4:

Dwuteownik.

Pytanie nr 5:

„Czy jest możliwość wskazania przez Inwestora miejsca wysypu ziemi. Jeśli tak to proszę o podanie odległości wywozu i podanie informacji czy będzie konieczna obsługa sprzętowa na wysypisku.”

Odpowiedź nr5:

Zamawiający nie wskaże miejsca wysypu ziemi. Należy przyjąć możliwość wysypu ziemi na odległość 5 km.

Pytanie nr 6:

„W dokumentacji technicznej zaznaczonych jest 14 kratek wpustowych odwodnienia drogi. W obmiarze tej pozycji brak. Jak należy to zagadnienie traktować”.

Odpowiedź nr 6:

Do obliczeń należy przyjąć 14 kratek wpustowych odwodnienia drogi, które nie zostały ujęte w obmiarze robót.