Nasz znak: GKM-D/5541-8-2/09                                                  Data:: 02.06.2009r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowa ulicy Brzoskwiniowej w Policach.”

W dniu 02.06.2009r. od jednego z wykonawców wpłynęły  zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Budowa ulicy Brzoskwiniowej  w Policach”.

Pytanie nr 1:

„Proszę o informację jak jest usytuowany kolektor deszczowy na ul. Brzoskwiniowej w planie oraz na jakiej przeciętnej głębokości jest ułożony”

Odpowiedź nr 1:

Informuję, że dokumentacja przebiegu trasy kolektora deszczowego na ulicy Brzoskwiniowej jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Policach ul. Bankowa 18, 72 – 010 Police.

Pytanie nr 2:

„Proszę o informację z jakiego materiału jest wykonany kolektor deszczowy – betonowy, PCV, kamionka, oraz jaka jest średnica kolektora.”

Odpowiedź nr 2:

Kolektor deszczowy wykonany jest z rur kamionkowych nowej generacji klasy H (o zwiększonej wytrzymałości) średnicy Ø 0,50m.

Pytanie nr 3:

„Jaką średnicą rury przyłączyć kratkę ściekową do kolektora oraz z jakiego materiału ma być rura.”

Odpowiedź nr 3:

Wpusty uliczne z kręgów betonowych z osadnikiem o średnicy 450 mm są już wykonane, zaślepione od góry deklem betonowym i podłączone przykanalikiem z rur kamionkowych nowej generacji o średnicy 200 mm do istniejących studni o średnicy 1200 mm.

Należ tylko na wpustach osadzić skrzynki z kratką z polimerobetonu w ilości 14 szt.

Pytanie nr 4:

„Jak głęboki wykonać osadnik w studzience pod kratką ściekową.”

Odpowiedź nr 4:

Osadniki jak i całe wpusty są już wykonane brakuje tylko samych kratek ściekowych.

Pytanie nr 5:

„Proszę o potwierdzenie, że na odcinkach drogi od pkt. E do I oraz od pkt. I do H należy ułożyć polbruk wraz z krawężnikami.”

Odpowiedź nr5:

Na odcinkach drogi od pkt. E do I oraz od pkt. I do H należy ułożyć polbruk wraz z krawężnikami.