W związku z ogłoszonym zamówieniem publicznym pn. „Wymiana posadzki hali sportowej wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Siedleckiej 2b”, do Zamawiającego wpłynęły n/w zapytania, na które udzielono odpowiedzi j/n:

Pytanie 1:

W ogólnej specyfikacji technicznej (zał. Nr 2 do SIWZ) Zamawiający wymaga dostarczenia „wykładziny sportowej z certyfikatem FIVB”(Międzynarodowej Federacji Siatkówki, aprobata do rozgrywek międzynarodowych)

Pytanie: Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia i zamontowania wykładziny

z certyfikatem FIVB – oficjalnej i zaaprobowanej nawierzchni do rozgrywek najwyższego szczebla siatkówki – łącznie z rozgrywkami rangi mistrzowskiej, takimi jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Europy, Ligi Światowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał dostarczenia i zamontowania wykładziny z certyfikatem FIVB – zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga wykonania wentylacji przestrzeni podpodłogowej. Do tego celu konieczne jest wykonanie instalacji elektrycznej.

Pytanie: Czy wykonując instalację elektryczną w hali, zasilającą wentylatory – wykonawca ma ją „puścić” w ścianie, czy też poprowadzić ją nawierzchniową

w listwach PCV. Jeśli sposobem wkucia w ścianach – to czy bruzdy po wykuciu należy zagipsować i pomalować kolorem zbliżonym do istniejącego koloru ścian, czy też wykonawca jest zobowiązany pomalować całe ściany w obiekcie?

Pytanie: Czy w obiekcie istnieje skrzynka elektryczna do której należy wpiąć się w/w instalacją elektryczną? Czy Zamawiający będzie wymagał dokumentacji powykonawczej wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalację elektryczną zasilającą wentylatory, Wykonawca ułoży

nawierzchniowo w listwach PCV. Hala sportowa wyposażona jest w stosowne

urządzenia elektryczne (skrzynki elektryczne) do których będzie można się

wpiąć z w/w instalacją.

Zamawiający będzie wymagał protokołów badania instalacji przewidzianych prawem.

Pytanie 3:

Proszę o wskazanie typu i parametrów technicznych 5 szt. drzwi do wymiany.

Pytanie: Czy ściany w obrębie ościeżnic po ich zamalowaniu na nowe należy zagipsować punktowo i miejscowo zamalować na kolor zbliżony do istniejącego, czy też należy wymalować na nowo wszystkie ściany w hali.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi do wymiany muszą spełniać parametry jak dla obiektów użyteczności

publicznej. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice wykonane z tworzywa sztucznego

(zgodnie z istniejącymi w obrębie hali sportowej).

Wszystkie obróbki murarskie związane z wymianą drzwi należy zamalować na kolor zbliżony do istniejącego.

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga rozebrania podstaw do urządzeń sportowych zamontowanych w posadzce i ponowny montaż w nowej posadzce.

Pytanie: Czy należy to rozumieć pozostawienie istniejących w betonie tulei do słupków (siatkówka, tenis, piłka ręczna), a wyłącznie zamontowanie w posadzce sportowej nowych dekli i obręczy?

Pytanie: Czy też Zamawiający będzie wymagał dostarczenia nowego wyposażenia sportowego, a jeśli tak to jakiego (asortyment jakościowy i ilościowy)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał demontaży istniejących tulei i obręczy a w to

miejsce zamontowania w nowej posadzce sportowej nowych tulei , obręczy

i dekli dla potrzeb siatkówki i piłki ręcznej.