PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiotowa dokumentacja techniczna musi być kompletna z punktu widzenia celu,

któremu ma służyć tj. musi być opracowana należycie, gwarantując uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych. Winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości.

Dokumentacja techniczna stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, w związku z czym należy ją opracować zgodnie z zapisami art. 29,30,31 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U 2004.Nr 202, poz 2072).

CZĘŚĆ I – ZAKRES ZAMÓWIENIA.

1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa winna zawierać opracowanie wg poniższego wykazu :

a.  Projekt budowlany ( 5egz.) wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U.2003, Nr 120, poz. 1133),

b.  Projekty wykonawcze (3egz.) stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie projektu

budowlanego zawierające, szczegółowe rozwiązania projektowe (określone w sposób

jednoznaczny i wyczerpujący – rysunki, wyjaśnienia opisowe), których odzwierciedlenie

w projekcie budowlanym nie jest wystarczające dla potrzeb sporządzenia przedmiaru

robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji

robót budowlanych.

c.  Przedmiar robót (1 egz.)

d.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (1 egz.),  w przypadku gdy jej

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

- e.  Zamawiający żąda, aby dodatkowo wykonać dokumentację  w formie elektronicznej na

- nośniku CD w formacie PDF.

2.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( 1 egz.)

Opracowania zawierające wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie :

- wyrobów budowlanych (właściwości, transport, składowanie, kontrola jakości),

- sprzętu i maszyn niezbędnych do osiągnięcia założonej jakości wykonania,

- sposobu wykonania robót (wykończenie, tolerancja wymiarowa, szczegóły technologiczne),

- oceny prawidłowości wykonania robót (kontrola, badanie oraz odbiór materiałów i robót),

- dokumentów odniesienia (podstawa do wykonania robót,  w tym dokumentacja projektowa,

normy, aprobaty techniczne itp.),

- prac towarzyszących (wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza itp.).

3. Kosztorys inwestorski (1 egz.)

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U 2004, Nr 130, poz. 1389).

W opracowaniu należy ująć pełny zakres rzeczowy robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji ( w tym roboty rozbiórkowe, wznowieniowe, odtworzeniowe także ewentualne odnowienie wykopów czy wymianę gruntu).

Opracowanie, uzgodnienie ruchu i zatwierdzenie :

a) projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

przy drodze wojewódzkiej                                                                    - 5szt.

b) projekt stałej organizacji ruchu przy drodze wojewódzkiej                - 5szt.

c)  projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót przy drogach :

- powiatowych                                                                                          - 5szt.

- gminnych                                                                                               - 5 szt.

Projekt stałej organizacji ruchu przy drogach :

- powiatowych                                                                                          - 5szt.

- gminnych                                                                                                - 5szt.

4. Obowiązki wykonawcy zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje wszelkie obowiązki wynikające z art. 20 Ustawy Prawo budowlane oraz :

a) wykonanie aktualnych wtórników wraz z wykazem badania stanu władania działkami w

granicach opracowania oraz działkami sąsiadującymi z inwestycją,

b) występowanie w imieniu zamawiającego w czynnościach formalno-prawnych niezbędnych

do realizacji przedmiotu zamówienia (uzyskanie wszelkich informacji i materiałów oraz

uzgodnień i opinii ),

c) uzgadnianie i dokonywanie ewentualnych korekt koncepcji przed jej ostatecznym

zatwierdzeniem przez zamawiającego,

d) uzgadnianie z zamawiającym wszelkich rozwiązań materiałowych i technologicznych,

e) opracowanie operatów ochrony środowiska, a w przypadku gdy ich opracowanie jest

wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

g) protokólarne przekazanie zamawiającemu wraz z oryginałami dokumentów, uzgodnień i

opinii wykazem opracowań oraz oświadczeniami :

- o kompletności przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- o przekazaniu zamawiającemu autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia w

celu wykorzystania go w całości lub części (tj. powielania, udostępniania, zbycia,

przetwarzania) do realizacji robót budowlanych.

Termin wykonania zamówienia nie obejmuje oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę ponieważ jej uzyskanie nie należy do  obowiązków wykonawcy.

CZEŚĆ  II – Wytyczne projektowe

1. Lokalizacja

Przedmiotowa ścieżka rowerowa przebiegać będzie od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 115 z drogą wojewódzką nr 114 (należy powiązać do zaprojektowanego odcinka ścieżki rowerowej na odcinku Pilchowo-Tanowo w załączeniu plik  PDF), przez miejscowość Trzeszczyn wzdłuż ulicy Kościuszki, powiązać z istniejącą ścieżką rowerowej przy ulicy Rurowej i Tanowskiej, dalej wdłuż ul. Tanowskiej do przejazdu kolejowego (dł. ok. 6000m).

Ponadto należy zaprojektować odcinek ścieżki rowerowej od istniejącej ścieżki na ulicy Kuźnickiej/Jasienickiej poprzez ulicę Jasienicką (droga wojewódzka nr 114), Dworcową do ul. Piastów w Policach (Jasienica).

Nowo projektowaną ścieżkę na odcinku ul.Kuźnicka/Jasienicka – Piastów należy powiązać z istniejącą ścieżką rowerową na ul. Kuźnikiej/Jasienickiej (dł. ok. 3000m).

UWAGA:

Załączone mapy służą wyłącznie do celów poglądowych.

Wszelkie prace należy poprzedzać wizją lokalną w terenie.

2. Dane techniczne.

Nawierzchnię ścieżki rowerowej należy zaprojektować z kostki betonowej gładkiej grubości 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej.

Obydwie krawędzie ścieżki rowerowej obudować obrzeżem betonowy 8x30 cm na ławie betonowej z oporem, lub krawężnikiem betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, (przy nawierzchniach jezdni ulicznych). W przypadku przebiegu ścieżki rowerowej przy skarpach, należy zaprojektować murki oporowe, a przypadku przebiegu ścieżki przez rowy lub cieki wodne należy zaprojektować przepusty wodne. Oznakowanie poziome i pionowe zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi dla znaków drogowych, (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  Dz.U. 2003 nr 220, poz.2181)