5. Kosztorys ofertowy – materiały elektryczne

| Lp | Asortyment | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód YDYP 3*1,5 750 V | mb | 4580 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód YDYP 3*2,5 750 V | mb | 1700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przewód YDYP 4,1,5 750 V | mb | 750 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód YDYP 3*4 750 V | mb | 420 |  |  |  |  |  |
| 5 | Puszki izolacyjne 60 głębokie | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Puszka izolacyjne 60 płytkie | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Odgałęźniki Wago 2*2,5 | szt | 800 |  |  |  |  |  |
| 8 | Odgałęźniki Wago 3*2,5 | szt | 900 |  |  |  |  |  |
| 9 | Odgałęźniki Wago 4*2,5 | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Odgałęźniki Wago 5*2,5 | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Uchwyty do przewodów US2 płaskie | opk | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | WPT 2R wyłącznik p/t podwójny | szt | 130 |  |  |  |  |  |
| 13 | WPT 1R wyłącznik p/t pojedynczy-świecznikowy | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | WPT 7R wyłącznik p/t dzwonek | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 | WPT 5R wyłącznik p/t schodowy | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 16 | WPT 8R wyłącznik p/t krzyżowy | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | WPT 6R wyłącznik p/t światło | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 18 | GWP gniazdo p/t bryzgoszczelne 132R | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 19 | GWP 230R gniazdo p/t podwójne z bolcem | szt | 345 |  |  |  |  |  |
| 20 | Wstawka dolna/śruby stykowe 25A | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 21 | Wstawka dolna/śruby stykowe 50A | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Wstawka dolna/śruby stykowe 63A | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | TLZ-205 złączki świecznikowe 12 torowe | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 24 | Żarówki 25 W/230 V | szt | 4300 |  |  |  |  |  |
| 25 | Ogranicznik mocy OM-1 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | Automat schodowy ASO 220 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Tablica licznikowa 1 faz. 3*25 A | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 | Tablica licznikowa deska 1 faz. | szt | 11 |  |  |  |  |  |
| 29 | Tablica licznikowa 3 faz. 3*25 A | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | KO 1*25 | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 31 | KO 2*25 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | KO 3*25 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | KO 3*63 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Główki bezpiecznikowe 25 A | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 35 | Główki bezpiecznikowe 50-63 A | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Świetlówka LF 40 W | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 37 | Zapłonniki 65 W | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 38 | Oprawy porcelanowe WOS 60 skośne | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 39 | Oprawy porcelanowe WOS 60 proste | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 40 | Oprawy porcelanowe WOS 100 skośne | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 41 | Oprawy porcelanowe WOS 100 proste | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 42 | Klosze do WOS 60 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | Klosze do WOS 100 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 44 | Bezpieczniki topikowe Bi-Wts 16 A | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 45 | Bezpieczniki topikowe Bi-Wts 25 A | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 46 | Bezpieczniki topikowe Bi-Wts 50 A | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 47 | Bezpieczniki topikowe Bi-Wts 63 A | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 48 | Bezpieczniki topikowe Bi-Wts 80 A | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 49 | Kłódki energetyczne z kluczykiem | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 50 | Skrzynka metalowa RV1PZO n/t | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 51 | Świetlówka LF 18 W | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Świetlówka LF 20 W | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 53 | Świetlówka LF 36 W | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 54 | Akumulatorki R3 1100 mA | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 55 | Baterie 9 V Ultra GP | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 56 | Baterie LR06 Ultra Walle BL 10 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 57 | Baterie LR03 Ultra Walle BL 10 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 58 | Baterie LR14 Super GP | szt | 18 |  |  |  |  |  |
| 59 | Baterie LR20 Super GP | szt | 18 |  |  |  |  |  |
| 60 | Dekielek uniwersalny 70-80 | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 61 | Dławik PG-21 | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 62 | Rozłącznik E204 100 A | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 63 | Rozłącznik E204 40 A | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | Rozłącznik E204 63 A | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 65 | Różnicówka FH 202 25 A/003 | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 66 | Różnicówka FH 202 40 A/003 A | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 67 | Różnicówka FH 204 25 A/003 A | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 68 | Różnicówka FH 204 40 A/003 A | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 69 | Różnicówka FH 204 63 A/003 A | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 70 | GLS Osram 40 W/230 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 71 | GLS Osram 60 W/230 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 72 | GLS Osram 100 W/230 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 73 | GLS Osram 150 W/230 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 74 | GWN gniazda n/t 230 hermetyczne | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 75 | GWN gniazda n/t 130 hermetyczne | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 76 | Gniazda n/t 230 PYF | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | Halogen 150 W czujnik | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 78 | Końcówka HI 1.5*8 op. 100 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | Końcówka HI 10*12 op. 100 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 | Końcówka HI 6*12 op. 100 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 81 | Końcówka KO 2.5*15 op. 100 szt | op | 70 |  |  |  |  |  |
| 82 | Wiertło koronkowe 65 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 83 | Korytko 17*15 | mb | 12 |  |  |  |  |  |
| 84 | Korytko 20*12 | mb | 4 |  |  |  |  |  |
| 85 | Korytko 25*15 | mb | 30 |  |  |  |  |  |
| 86 | Korytko 25*20 | mb | 10 |  |  |  |  |  |
| 87 | Kontrolka faz L304 niebieska | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 88 | Kontrolka faz L311 czerwona | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 89 | Kontrolka faz L313 zielona | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 90 | Kontrolka faz L316 pomarańczowa | szt | 16 |  |  |  |  |  |
| 91 | Latarka Ledowa LO7 h | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 92 | Przewód LGY 1.5 450/750 czarny | mb | 20 |  |  |  |  |  |
| 93 | Przewód LGY 2.5 450/750 niebieski | mb | 15 |  |  |  |  |  |
| 94 | Przewód LGY 2.5 450/750 żółto-zielony | mb | 15 |  |  |  |  |  |
| 95 | Przewód LGY 6 450/750 czarny | mb | 15 |  |  |  |  |  |
| 96 | Przewód LGY 6 450/750 niebieski | mb | 10 |  |  |  |  |  |
| 97 | Przewód LGY 10 450/750 niebieski | mb | 5 |  |  |  |  |  |
| 98 | Przewód LGY 10 450/750 czarny | mb | 12 |  |  |  |  |  |
| 99 | Listwa N+PE 12492 | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 100 | Listwa N+PE 12495 | szt | 18 |  |  |  |  |  |
| 101 | Listwa N+PE 12502 | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 102 | Żarówki rtęciowe LRF-125 W E-27 | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 103 | Żarówki sodowe WLS 250 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 104 | Żarówki energooszczędne 11 W E-27 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 105 | Mostek LZ 7 torowy | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 106 | Zamek | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | Zamek do pomiaru inc | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 108 | Żarnik halogenowy 78 60 W | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 109 | Żarnik halogenowy 78 150 W | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 110 | Żarnik halogenowy 118 150 W | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 111 | Żarówki 15 W/E-14 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 112 | Rurka instalacyjna Ø 16 | mb | 10 |  |  |  |  |  |
| 113 | Rurka instalacyjna Ø 20 | mb | 24 |  |  |  |  |  |
| 114 | Rurka instalacyjna Ø 22 | mb | 6 |  |  |  |  |  |
| 115 | Bezpiecznik SH 201 C 16 A | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 116 | Bezpiecznik SH 201 C 20 A | szt | 16 |  |  |  |  |  |
| 117 | Bezpiecznik SH 203 B 16 A | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 118 | Bezpiecznik SH 201 B 20 A | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 119 | Bezpiecznik SH 201 B 6 A | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 120 | Bezpiecznik SH 201 B 10 A | szt | 97 |  |  |  |  |  |
| 121 | Bezpiecznik SH 201 B 16 A | szt | 97 |  |  |  |  |  |
| 122 | Bezpiecznik SH 191 B 10 A | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 123 | Bezpiecznik SH 191 B 16 A | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 124 | Bezpiecznik SH 301 B 10 A | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 125 | Bezpiecznik SH 301 B 16 A | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 126 | Ochronnik IPT2-40 | szt | 29 |  |  |  |  |  |
| 127 | Ochronnik 2P 15 kA | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 128 | Ochronnik 4P 40kA | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 129 | Odgałęźnik 5*10 bakelitowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 130 | Odgałęźnik SV 35/6 | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 131 | Opaska 190*4,8 MM | op | 5 |  |  |  |  |  |
| 132 | Opaska 142*3,2 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 133 | Opaska CV 142*3,2 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 134 | Opaska CV 203*4,6 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 135 | Opaska CV 450*8 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 136 | OPG- 27 L Adapter | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 137 | Oprawka E 27 bakielit | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 138 | Oprawa kanałowa OWAL 60 W | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 139 | Plafoniera K-200 kwadrat | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 140 | Plafoniera Vega 100 W | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 141 | Żarówka PLS 11 W TIV G-23 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 142 | Puszka odgałęźna PO-75 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 143 | Puszka 190*140*70 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 144 | Puszka 80*80*40 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 145 | Puszka ip 67 duża | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 | Skrzynka licznikowa RNL 1*Ø 400z | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 147 | Skrzynka licznikowa z miejscem na zabezpieczenia RNL 6z | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 148 | Skrzynka 8 12258 40 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 149 | Skrzynka 12 12242 40 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 150 | Skrzynka 12 12262 40 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 151 | Skrzynka DB 106S 6 N/T | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 152 | Skrzynka DB 112S N/T | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 153 | Sznur przyłączeniowy SP2-50/4M 3*1,5 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 154 | Sznur przyłączeniowy SP2-3*1/3,1M 6mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 155 | Skrzynka SRN 18 | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 156 | Szyna łączeniowa 16*12 1 F | szt | 28 |  |  |  |  |  |
| 157 | Szyna łączeniowa 16*12 3 F | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 158 | Szyna łączeniowa 16*54 3 F | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 159 | Tarcza diamentowa 115 | szt | 14 |  |  |  |  |  |
| 160 | Taśma Skotch 33 | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 161 | Taśma izolacyjna zwykła | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 162 | Listwa montażowa TH 35 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 163 | Uchwyt NN 20 biały | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 164 | Uchwyt NN 22 biały | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 165 | Uchwyt NN 28 biały | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 166 | Uchwyt UP | szt | 18 |  |  |  |  |  |
| 167 | Wiertło SDS 7 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 168 | Zaślepka 1 moduł | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 169 | Złączka 20 do rurki instalacyjnej | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 170 | Złączka 22 do rurki instalacyjnej | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 171 | Złączka 28 do rurki instalacyjnej | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 172 | Żarówki z czujnikiem zmierzchowym | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 173 | Licznik elektryczny 1 fazowy po regeneracji | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 174 | Bezpiecznik BM 63 | szt | 7 |  |  |  |  |  |
| 175 | Statecznik IDS-41a 100-400 W | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |