6. Kosztorys ofertowy – materiały kształtki i zawory

| Lp | Asortyment | j.m. | ilość |  | Cena jedn. netto | VAT | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolana czarne 1/2” nr 6 | szt |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kolana czarne 1/2” nr 7 | szt |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kolana czarne 3/4” nr 6 | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kolana czarne 3/4” nr 7 | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kolana czarne 1” nr 6 | szt |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kolana czarne 1” nr 7 | szt |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kolana hamburskie 1/2” | szt |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kolana hamburskie 3/4” | szt |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kolana hamburskie 1” | szt |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kolana ocynkowane 1/2” nr 6 | szt |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kolana ocynkowane 1/2” nr 7 | szt |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kolana ocynkowane 3/4” nr 7 | szt |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kolana ocynkowane 1” nr 7 | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kolana ocynkowane 1 1/4” nr 7 | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kolana ocynkowane 1 1/2” nr 6 | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kolana ocynkowane 1 1/2” nr 7 | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Trójnik ocynkowany 1/2” | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Trójnik ocynkowany 1 1/4” | szt |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Korki ocynkowane 1/2” | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Korki ocynkowane 3/4” | szt |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 21 | Korki ocynkowane 1” | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Korki ocynkowane 1 1/4” | szt |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | Mufki czarne 1/2” | szt |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 24 | Mufki czarne 1” | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Mufki ocynkowane 1/2” | szt |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 26 | Mufki ocynkowane 3/4” | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | Mufki ocynkowane 1” | szt |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | Mufki ocynkowane 1 1/4” | szt |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 29 | Mufki ocynkowane 1 1/2” | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Nyple czarne 1/2” | szt |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 31 | Nyple czarne 3/4” | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 32 | Nyple czarne 1” | szt |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 33 | Nyple ocynkowane 1/2” | szt |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 34 | Nyple ocynkowane 3/4” | szt |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 35 | Nyple ocynkowane 1” | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Nyple ocynkowane 1 1/4” | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | Nyple ocynkowane 1 1/2 | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Redukcja ocynkowana 1/2”*3/4” | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 39 | Redukcja ocynkowana 1 1/4”*1/2” | szt |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 40 | Redukcja ocynkowana 1 1/4”*3/4” | szt |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 41 | Przedłużki mosiężne 1/2” dł. 25 | szt |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 42 | Przedłużki mosiężne 1/2” dł. 20 | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 43 | Przedłużki mosiężne 1/2” dł. 30 | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 44 | Przedłużki mosiężne 1/2” dł. 40 | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 45 | Przedłużki mosiężne 1/2” dł. 50 | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 46 | Przedłużki mosiężne 1/2” dł. 60 | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 47 | Przedłużki mosiężne 1/2” dł. 70 | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 48 | Przedłużki mosiężne 3/4” dł. 30 | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 49 | Przedłużki mosiężne 1” dł. 50 | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 50 | Śrubunki ocynkowane 1 1/4” z uszczelką teflonową | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 51 | Śrubunki ocynkowane 1 1/2” z uszczelką teflonową | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 52 | Śrubunki mosiężne 1/2” stożkowe | szt |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 53 | Śrubunki mosiężne 3/4” stożkowe | szt |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 54 | Śrubunki mosiężne 1” stożkowe | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 55 | Śrubunki mosiężne 1 1/4” stożkowe | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | Zawór kulowy 1/2” | szt |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 57 | Zawór kulowy 3/4” | szt |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 58 | Zawór kulowy 1” | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 | Zawór kulowy 1 1/4” | szt |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 60 | Zawór kulowy 1 1/2” | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | Zawór kątowy 1/2”*1/2” do spłuczki | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 62 | Zawór czerpalny 1/2” | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | Zawór czerpalny 3/4” | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 64 | Zawór czerpalny 1” | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 65 | Zawór czerpalny z wylewką | szt |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 66 | Bateria zlewozmywakowa ścienna | szt |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 67 | Bateria zlewozmywakowa 2 otworowa stojąca | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | Bateria umywalkowa | szt |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 69 | Bateria natryskowa | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | Bateria wannowa | szt |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 71 | Zawór gazowy1/2” | szt |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 72 | Zawór gazowy3/4” | szt |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 73 | Zawór gazowy1” | szt |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 74 | Zawór gazowy1 1/4” | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | Zawór bezpieczeństwa do bojlera ZB-4 | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 76 | Zawór grzejnikowy prosty 1/2” | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 77 | Zawór grzejnikowy kątowy 1/2” | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | Zawór termostatyczny z głowicą 1/2” | szt |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 79 | Zawór termostatyczny z głowicą 3/4” | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 | Zawór termostatyczny bez głowicy 1/2” | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 81 | Odpowietrznik automatyczny 1/2” z otworem stopowym | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 82 | Odpowietrznik zwykły 1/2” | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 83 | Głowica do baterii 1/2” | szt |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 84 | Głowiczki 1/2” do zaworów zimna woda | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 85 | Głowiczki 3/4” do zaworów zimna woda | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 86 | Głowiczki 1” do zaworów zimna woda | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 87 | Głowiczki 1 1/4” do zaworów zimna woda | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | Wężyki w metalowym oplocie 1/2”*30 | szt |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 89 | Wężyki w metalowym oplocie 1/2”*40 | szt |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 90 | Wężyki w metalowym oplocie 1/2”*50 | szt |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 91 | Wąż do natrysku | szt |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 92 | Słuchawka do natrysku | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 93 | Pokrętła do baterii | szt |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 94 | Skrzynki gazowe wys. 400 dł.600 | szt |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 95 | Skrzynki gazowe wys. 600 dł.800 gł.250 bez pleców | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | Uchwyty do rur bez gumy 1/2” | szt |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 97 | Uchwyty do rur bez gumy 3/4” | szt |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 98 | Uchwyty do rur bez gumy 1” | szt |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 99 | Uchwyty do rur bez gumy 1 1/2” | szt |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 100 | Uchwyty do rur bez gumy 2 1/2” | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 101 | Uchwyty do rur bez gumy 4” | szt |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 102 | Pakuły len do gazu – opk. 0.2 kg | szt |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 103 | Środek poślizgowy do rur PCV w aerozolu | szt |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 104 | Taśma teflonowa 15 m*19mm*0,2mm | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 108 | Wykrywacz nieszczelności instalacji gazowej | szt |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 109 | Pasta hydrauliczna opk. 0.5 kg | szt |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 110 | Uszczelka baterii | szt |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |