7. Kosztorys ofertowy – materiały PCV

| Lp | Asortyment | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura PCV Ø 32*250 biała | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 50*250 szara | szt | 42 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 50*500 szara | szt | 17 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 50*1000 szara | szt | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 50*2000 szara | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 75*315 szara | szt | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 78*500 szara | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 75*1000 szara | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 75*2000 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 110*300 szara | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 110*500 szara | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 110*1000 szara | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 110*2000 szara | szt | 37 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 160*500 pomarańczowa | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 160*1000 pomarańczowa | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 160*2000 pomarańczowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Traper PCV Ø 50 szary | szt | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Traper PCV Ø 75 szary | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Traper PCV Ø 110 szary | szt | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Traper PCV Ø 160 pomarańczowy | szt | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Wieloredukcja Ø 50-Ø 16 biała (harmonijka) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wieloredukcja Ø 50-Ø 32 biała (harmonijka) | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja Ø 75*50 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja Ø 110*50 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja Ø 110*75 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja Ø 160*110 szara | szt | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 50 ∢15º szare | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 50 ∢22º szare | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 50 ∢30º szare | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 50 ∢45º szare | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 50 ∢67º szare | szt | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 50 ∢90º szare | szt | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 75 ∢15º szare | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 75 ∢30º szare | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 75 ∢45º szare | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 75 ∢67º szare | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 75 ∢90º szare | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 110 ∢15º szare | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 110 ∢22º szare | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 110 ∢30º szare | szt | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 110 ∢45º szare | szt | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 110 ∢67º szare | szt | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 110 ∢87º szare | szt | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 160 ∢30º pomarańczowe | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 160 ∢45º pomarańczowe | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 160 ∢67º pomarańczowe | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 160 ∢87º pomarańczowe | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 32 ∢45º białe | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 32 ∢67º białe | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV Ø 32 ∢87º białe | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 50*50 ∢45º szary | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 50*50 ∢67º szary | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 50*50 ∢87º szary | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 75*50 ∢45º szary | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 75*50 ∢67º szary | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 75*50 ∢87º szary | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 75*75 ∢45º szary | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 75*75 ∢67º szary | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 75*75 ∢87º szary | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 110*50 ∢45º szary | szt | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 110*50 ∢67º szary | szt | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 110*50 ∢87º szary | szt | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 110*75 ∢45º szary | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 110*75 ∢67º szary | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 110*75 ∢87º szary | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 110*110 ∢45º szary | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 110*110 ∢67º szary | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 110*110 ∢87º szary | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 160*160 ∢45º pomarańczowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 160*160 ∢67º pomarańczowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 160*160 ∢87º pomarańczowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 160*110 ∢45º pomarańczowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 160*110 ∢67º pomarańczowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 160*110 ∢87º pomarańczowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Mufa PCV Ø 50 przesuwna szara | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Mufa PCV Ø 75 przesuwna szara | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Mufa PCV Ø 110 przesuwna szara | szt | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Mufa PCV Ø 160 przesuwna szara | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rura elastyczna do WC Ø 110 L-540 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rura elastyczna do WC Ø 110 L-315 | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV do WC Ø 110 ∢87º z gumą biała | szt | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV do WC Ø 110 ∢45º z gumą biała | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV do WC Ø 110 ∢30º z gumą biała | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rura montażowa Ø 160*250 do WC z gumą prosta biała | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rura montażowa Ø 110*400 do WC z gumą prosta biała | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rewizja PCV Ø 50 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rewizja PCV Ø 75 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rewizja PCV Ø 110 szara | szt | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Rewizja rynny Ø 110 – czyszczak z kratką brąz | szt | 26 |  |  |  |  |  |
|  | Rewizja PCV Ø 110 pomarańczowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka-korek PCV Ø 50 szara | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka-korek PCV Ø 75 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka-korek PCV Ø 110 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka-korek PCV Ø 160 szara | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Napowietrzacz do kanalizacji Ø 50 szary | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Napowietrzacz do kanalizacji Ø 75 szary | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Napowietrzacz do kanalizacji Ø 110 szary | szt | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Guma traper Ø 50 | szt | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Guma traper Ø 75 | szt | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Guma traper Ø 100 | szt | 34 |  |  |  |  |  |
|  | Rura trzonowa prosta do kinety 315 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rura trzonowa prosta do kinety 400 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kineta studzienna 315*160 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kineta studzienna 315*200 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kineta studzienna 400*200 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kineta studzienna 400*160 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Właz żeliwny do kinety typu lekkiego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pierścień obciążajacy betonowy do kinety | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |