13. Kosztorys ofertowy – materiały hydrauliczne, biały montaż

| Lp |  | Asortyment | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT |  | cena jedn. brutto |  | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka 400 bez otworów |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Umywalka 500 bez otworów |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zlewozmywak emaliowany 390/390 |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zlewozmywak emaliowany 2-komorowy 800/600 |  | szt | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Miska ustępowa prosta |  | szt | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Miska ustępowa na stropowa |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Miska ustępowa kompakt |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Deska sedesowa standard |  | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Spłuczka dolna |  | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Spłuczka górna |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Komplet montażowy do dolnopłuku |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zawór napełniający do spłuczki |  | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Syfon do zlewu pojedynczego |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Syfon do zlewozmywaka 2 komorowego |  | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Syfon umywalkowy |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Syfon wannowy-nastropowy |  | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wanna emaliowana z nogami 1400 |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wanna emaliowana z nogami 1500 |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wanna emaliowana z nogami 1700 |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym |  | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kuchnia z piekarnikiem gazowym |  | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kuchnia węglowa na nóżkach LP |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kuchnia węglowa na nóżkach z wężownicą |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kratki wentylacyjne 14/14 standard |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Piec stałopalny “Carol” |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Piec c.o. 0,8-1,2 |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |