Zał.nr 4.

PRZEDMIAR  ROBÓT

„Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Nowopol i ul. Piłsudskiego w Policach.”

- Roboty rozbiórkowe

a)    rozebranie płyt betonowych 50x50x7                                                                                    -   158,00 m2

b)    rozebranie krawężników 15x30cm                                                                                        -   74,00 mb

c)    rozebranie kostki betonowej „polbruk”  6cm                                                                        -   7,8 m²

d)    rozebranie ław betonowych pod krawężnik                                                                          -   6,5 m³

e)    rozebranie obrzeży 6x20cm                                                                                                     -   145,00 mb

f)    wywóz gruzu samochodami na odległość 1 km                                                                    -   24,9 m³

2.    Wykonanie chodnika i pieszojezdni

a)    mechaniczne wykonanie koryta o grubości 20 cm                                                                 -   315,00 m²

c)    wykonanie obrzeży 6x20 cm                                                                                                     -  241,3 mb

d)    podbudowa z kruszonego betonu grubości 15cm                                                                   -  315,00 m²

e)    nawierzchnia z polbruku gr. 6cm na podsypce cementowo-piakowej gr. 5cm                   -   315,00 m²

f)    ściek z koski polbruk  gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm                     -   47,00 m²

g)    cokół z cegły klinkierowej zwykłej (0,25x0,25)                                                                     -   33,5 mb

h)     fundament pod cokół z betonu 0,8x0,25                                                                                  -   33,5 mb

i)    wykonanie poręczy stalowych ocynkowanych malowanych farbą proszkową                  -   33,5 mb

j)    plantowanie terenu i zasianie trawy                                                                                          -   380,00 m²

3.    Podłączenie do kanalizacji deszczowej

a)    wykop pod rurociąg                                                                                                                    -   2,57 m³

b)    kanał z P.C.V. Ø 160                                                                                                                  -   4,70 mb

c)    studnia ściekowa uliczna betonowa Ø 500 z kratką z polimerobetonu                                    -  1 szt.