##### Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Zamawiający

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police, ul. Bankowa 18

Telefon 091-43-11-390, 091-43-11-350, fax 091-317-50-37, e-mail : zgkimpolice@pro.onet.pl

NIP  851-030-76-70,    REGON    810543707

- Rodzaj zamówienia

Usługi

- Tryb zamówienia

###### Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro i poniżej 206 000,00 euro.

- Przedmiot zamówienia

#### WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGKiM POLICE:

- przeglądy pięcioletnie stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków,

- przeglądy pięcioletnie stanu technicznego budowli,

- przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach.

- Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów pięcioletnich budynków i budowli oraz pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w pełnym zakresie – zgodnie z art. 62 ustawy            z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane, z wyłączeniem przeglądu instalacji gazowej                     i przeglądu przewodów kominowych.

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:

- Przeglądy pięcioletnie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (bud. gospodarczych) oraz obiektów cmentarnych, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Szczegółowy zakres kontroli elementów, urządzeń, instalacji i estetyki określa wzór protokółu z przeglądu stanowiący załącznik nr 9a do SIWZ.

Wykaz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych stanowi załącznik nr 1a do SIWZ

Wykaz obiektów cmentarnych objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 1b do SIWZ.

- Przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach, polegające na badaniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – całego obiektu łącznie                           z mieszkaniami.

Wzór protokółu kontroli okresowej stanu technicznego instalacji i urządzeń elektroenergetycznych stanowi załącznik nr 9b do SIWZ. Zamawiający dopuszcza stosowanie własnych wzorów protokółów, zgodnych z wymaganiami Polskiej Normy.

Wykaz budynków, w których należy wykonać przeglądy instalacji elektrycznej stanowi załącznik nr 1c do SIWZ

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno lub dwa zadania,                o których mowa w niniejszym punkcie.

Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy wybranemu w przetargu zamówień dodatkowych i uzupełniających, wg stawek przyjętych w przetargu, na podst. art. 67 ust.1               pkt 6.

##### Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy  Prawo zamówień publicznych,

- spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

- którzy dysponują lub przedstawią oświadczenie, że będą dysponować:

  - minimum jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności  konstrukcyjno – budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów) uprawniające do kontrolowania stanu technicznego budynków i należącym do izby IB,

  - minimum jednym  pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów) uprawniające do oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  i należącym do izby IB,

w części dotyczącej przeglądów budowlanych

oraz

  - minimum jednym pracownikiem posiadającym kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych – w części dotyczącej przeglądów  pięcioletnich elektrycznych.

- którzy w okresie ostatnich pięciu lat  (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności jest krótszy) wykonali co najmniej 3 zamówienia w zakresie i wartości zamówienia zbliżonymi do objętych niniejszym zamówieniem.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły 	spełnia / nie spełnia, w oparciu o dostarczone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

- Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania umowy:  do 30.11.2009.

- Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę oferty dla przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządza na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 4a, 4b.

Podane ceny są cenami ryczałtowymi – niezmiennymi.

- Zawartość oferty

Zamawiający wymaga, aby w celu umożliwienia oceny ważności oferty, Wykonawca umieścił                   w swojej ofercie dokumenty i oświadczenia określone w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku polskim pismem maszynowym w formie wydruku komputerowego lub odręcznie w sposób czytelny .

Wszystkie strony powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu i ponumerowane.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu.

Ewentualne poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

- Czas związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Kryteria, sposób oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- cena zadania100%

- Zapytania, wyjaśnienia

Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Barbara Wachowicz, Paweł Wolny  – pok. nr 310 tel. 695395408, 091/4311390.

Zamawiający ustala sposób porozumienia się z wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:

- pisemnie na adres Zamawiającego: 72 - 010 Police, ul. Bankowa 18

- za pomocą faxu nr 091-317-50-37.

- zapytania dot. SIWZ można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:

zgkimpolice@pro.onet.pl

Zamawiający udzieli na piśmie lub faxem wyjaśnień treści SIWZ, jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert, przekazując treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszczając na stronie internetowej pod adresem http://www.zgkim.police.pl.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

- Wniesienie wadium

###### Wysokość  wymaganego  wadium:

a) PRZEGLĄDY PIĘCIOLETNIE BUDOWLANE 	–  4.000,- zł  (cztery tysiące)

b) PRZEGLĄDY PIĘCIOLETNIE ELEKTRYCZNE	–  2.000,- zł  (dwa tysiące)

Wadium może być wnoszone:

- w pieniądzu (wpłacone przelewem na rachunek bankowy ZGKiM),

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy              z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto nr 22 1020 4795 0000 9002 0009 0506 w Banku PKO BP SA I Oddział w Szczecinie lub na konto nr  53 9395 0008 0000 0244 2000 0001 w PBS w Policach.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  Wykonawca winien przedstawić dowód, iż przelew został dokonany w  w/w terminie.

Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu powinno być w oryginale zamieszczone                w ofercie.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie  należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte, lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Z zastrzeżeniem art. 46 ustawy ust. 4a, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

Dyspozycje w zakresie wypłat wadium dla wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaże do kasy w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania umowy                          z wybranym Wykonawcą i wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym

terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów określonych w zał. nr 2 do SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa - do ich złożenia w wyznaczonym  terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków  udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a PZP jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złoży dokumentów i oświadczeń, o których mowa wyżej, jeżeli nie udowodni, że wynika to                            z przyczyn nieleżących po jego stronie – zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Składanie ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – pokój nr 312 w terminie do dnia 8 września 2009 r. do godziny 09:00.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie ich składania zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych i odpowiednio zabezpieczonych kopertach.

Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne:

- koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

ZGKiM , 72-010 Police, ul. Bankowa 18 i ewentualnie adres Wykonawcy

oraz powinna być oznakowana następująco:

Oferta przetargowa na 5-letnie przeglądy budynków i budowli (lub/i 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznych).

Nie otwierać przed  8.09.2009.r, godz.10.00.,

- koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana j/w. a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy,

- dowód wniesienia wadium i formularze ofert (zał. nr 4 a-b) należy umieścić na wierzchu wszystkich dokumentów w kopercie wewnętrznej.

- Termin przetargu i miejsce otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności wykonawców w dniu  8 września 2009

o godz. 10,00  w sali konferencyjnej - pokój nr 301 w siedzibie Zamawiającego, przy                     ul. Bankowej 18 w Policach.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłasza nazwy wykonawców, ich adresy, informacje dot. ceny, terminu wykonania oraz sposób wniesienia wadium. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informację o otwarciu ofert.

- Komisyjne badanie ofert

W toku badania ofert przez komisję przetargową następuje stwierdzenie ważności ofert.

W celu wyodrębnienia ofert ważnych Komisja dokona oceny merytorycznej dokumentów przetargowych. Komisja może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Nie dopuszcza się prowadzenia negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty, za wyjątkiem poprawienia w tekście oferty:

-     oczywistych omyłek pisarskich,

- oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych omyłek,

- innych omyłek polegających na niezgodności  oferty z SIWZ, niepowodujących  istotnych zmian w treści oferty, z niezwłocznym powiadomieniem o tym wykonawcy, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w punkcie 6 niniejszej SIWZ, zawiadamiając ich niezwłocznie o wykluczeniu                 z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 Prawa zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Unieważnienie przetargu może nastąpić w przypadku, gdy:

- nie złożono żadnej oferty  niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Protokół z postępowania o zamówienie publiczne wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty, a także nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert. Jednocześnie zamawiający zamieści informację o wyborze oferty na stronie internetowej http:www.zgkim.police.pl i na tablicach informacyjnych w swojej siedzibie i siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach.

- Warunki zawarcia umowy

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy (Wykonawcom), którego (których) oferta będzie najkorzystniejsza spośród nieodrzuconych ofert, oceniona wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w p. 11 niniejszej SIWZ.

Umowy o treści zgodnej z ofertą zawarte zostaną  po upływie 7 dni od daty przekazania wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty /ofert.

Warunki umowne, na jakich zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, zawarte są we wzorze umowy, będącym załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ.

Załącznikiem do oferty będzie określenie części zamówienia (druk zał. nr 8 a-b) które wykonawca zleci  ewentualnie innym podwykonawcom. W takiej sytuacji do zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami konieczna będzie pisemna  zgoda Zamawiającego.

Wykonawca, w celu zawarcia umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone:

- w pieniądzu, (wpłaca się jedynie przelewem na rachunek bankowy ZGKiM)

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt.2 ustawy              z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone                   w ciągu 30 dni po przekazaniu protokołów z przeglądów i przyjęciu ich przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Warunki finansowania

Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonywanych prac.

Fakturowanie prac, zgodnie z podpisaną umową, za wykonane i odebrane prace, stanowiące całość robót,  potwierdzone protokółem odbioru.

Płatność może nastąpić w jednym etapie po wykonaniu wszystkich przeglądów lub w dwóch etapach – za wykonanie każdego zadania.

- Protesty i odwołania

Protest na ogłoszenie i na treść specyfikacji można wnieść do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia i SIWZ.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu, którzy mają prawo przystąpić do protestu po każdej stronie.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa UZP, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty.

Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa UZP.

Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

Szczegółowe zasady postępowania dotyczącego protestów i odwołań regulują art. 180 do 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058 tekst jednolity).

Wykaz załączników do SIWZ:

- a,b,c  Wykaz budynków i budowli, w których należy wykonać przeglądy

- Zestaw dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w przetargu

- Wzór umowy

- a,b  Formularze oferty – druki

- Oświadczenie Wykonawcy – druk

# Wykaz wykonanych zamówień – druk

# Wykaz osób (podmiotów), które będą uczestniczyły w wykonywaniu niniejszego zamówienia – druki

- Określenie części zamówienia do realizacji przez podwykonawców – druki

- a,b  Wzory protokółów z przeglądów

Zatwierdzam:

.....................................................

(data i podpis Zamawiającego)