Police, dnia 18.08.2009 r.

Dot:          Zapytania do przetargu ogłoszonego na dzień 08.09.2009 na usługi:

WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGKiM POLICE.

- Do zamawiającego w dniu 18.08.2009 wpłynęło zapytanie o treści:

„W związku z ogłoszonym przetargiem na : wykonanie okresowych przeglądów obiektów

budowlanych przez ZGKiM Police, dla instalacji elektrycznej prosimy o wyjaśnienie

następujących wątpliwości:

- we wzorach protokołów pomiarowych nie ujęto pomiarów na instalacje odgromowe, czy

należy je ująć w ofercie (inwestor może posiadać ważne pomiary bądź też budynki nie

wymagają ochrony odgromowej).

- w przypadku uwzględnienia przeglądów instalacji odgromowej, prosimy o informację na których budynkach jest ona wymagana.

Powołując się na  art. 38. ustawy Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego  informuję:

Żaden budynek z pośród tych, w których należy wykonać przeglądy pięcioletnie elektryczne,

Nie jest wyposażony w instalację odgromową.

Paweł  Wolny

(Sekretarz komisji przetargowej)