Zał. nr 1

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW,

PRZEZNACZONYCH  DO OCIEPLENIA  w roku 2010

| Lp | Adres budynku | własność | nr działki | Ilość kondyg-nacji* | rok budowy | Ilość klatek i lokali mieszkalnych | Pow. użytkowa w m2 | Kubatura w m3 | Budynek zinwentary-zowany | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Boh. Westerplatte 11 | wspólnota mieszkaniowa | 3116 | IV | 1935 | 1 – 5 | 347 | 1689 | nie | Strefa „B” ochr. konserwatorskiej – wymagana opinia Dach do remontu kapitalnego |
|  | Grzybowa 10-18 | wspólnota mieszkaniowa | 1976 2106/4 2096/15 | IV | 1935 | 5 – 31 | 1821 | 7905 | inw. z 1982 r | Strefa „B” ochr. konserwatorskiej – wymagana opinia Rynny i rury spustowe do wymiany |
|  | Konopnickiej 9 | wspólnota mieszkaniowa | 2727 | IV | 1920 | 1 – 4 | 158 | 1024 | inw. z 1966 r. | Dach – stan dobry |
|  | Kościuszki 40 | wspólnota mieszkaniowa | 2721 | IV | 1905 | 1 – 6 | 266 | 1367 | inw. z 1967 r. | Dach do remontu kapitalnego na 2010 rok |
|  | Nadbrzeżna 1 | wspólnota mieszkaniowa | 431/2 | IV | 1900 | 1 – 7 | 354 | 2588 | uproszczo-na z 2003 r. | Rynny i rury spustowe do wymiany |
|  | Niedziałkowskiego 1-5 | wspólnota mieszkaniowa | 3307 | IV | 1930 | 3 – 9 | 642 | 2998 | nie | Dach – stan dobry (remont kapitalny w 2009 r) |
|  | Nowopol 15-19 | wspólnota mieszkaniowa | 3283 | IV | 1930 | 3 – 13 | 772 | 3924 | nie | Rynny i rury spustowe do wymiany |
|  | Mazurska 4 | wspólnota mieszkaniowa | 2037/77 | IV | 1930 | 1 – 9 | 294 | 1508 | inw. z 1964 r. | Rynny i rury spustowe do wymiany |
|  | Odrzańska 19-23 | wspólnota mieszkaniowa | 3096 | IV | 1935 | 3 – 14 | 996 | 4694 | inw. z 1994 r. | Strefa „B” ochr. konserwatorskiej – wymagana opinia Dach – stan dobry (remont kapitalny w 2009 r) |
|  | PCK 1 | wspólnota mieszkaniowa | 2081 | IV | 1927 | 1 – 5 | 334 | 1543 | inw. z 2000 r. | Dach – stan dobry (remont kapitalny w 2009 r) |

* - ilość kondygnacji łącznie z piwnicami i strychem