Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 17.11.2009 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne

BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNO-USŁUGOWYCH PRZY UL. BANKOWEJ W POLICACH – ETAP II /budynek E i A3/.

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania Wykonawców:

- Proszę o odpowiedź czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę istniejących drzew i kto ponosi koszty ich usunięcia?

- Przedmiar robót zagospodarowania terenu uwzględnia jedynie etapy I, Ia i IIa. Proszę o wyjaśnienie, czy zagospodarowanie terenu dla etapu II nie wchodzi w zakres oferty? Jeżeli należy uwzględnić go w ofercie to proszę uzupełnienie dokumentacji o przedmiar etapu II zagospodarowania terenu.

- Folder w zagospodarowaniu terenu „Przedmiar robót – sieć cieplna z przyłączami” jest pusty – nie zawiera przedmiaru. Proszę o wyjaśnienie czy należy rozumieć, że sieć cieplna nie wchodzi w zakres oferty? Jeżeli należy uwzględnić go w ofercie to proszę o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar sieci cieplnej z przyłączami.

- Proszę o odpowiedź kto ponosi koszty związane z ewentualną wymianą kanalizacji sanitarnej nie wynikające z projektu objętego przetargiem, a konieczną do wykonania ze względu na zły stan istniejącej kanalizacji?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew.  Koszt robót związanych z wycinką drzew i nasadzeniem nowych drzew ponosi Wykonawca.

Ad. 2

Oznaczony w dokumentacji projektowej, jako etap II zagospodarowania terenu dotyczy realizacji robót związanych z budową budynku mieszkalno-usługowego oznaczonego literą B, który nie jest przedmiotem toczącego się postępowania o zamówienie publiczne - tym samym nie należy uwzględniać go w ofercie.

Ad. 3

Zamawiający ponownie sprawdził folder „Przedmiar robót – sieć cieplna z przyłączami” i informuje, że nie jest pusty i znajduje się w nim przedmiotowy przedmiar - dodatkowo załączamy jednak ten przedmiar. Jednocześnie przypominamy, że załączone przedmiary stanowią tylko element pomocniczy dla Wykonawców.

Ad. 4

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wymiany kanalizacji sanitarnej – nowe budynki mieszkalno-usługowe podłączone są do kanalizacji sanitarnej po nowych trasach.