Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 25.11.2009 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne

BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNO-USŁUGOWYCH PRZY UL. BANKOWEJ W POLICACH – ETAP II /budynek E i A3/.

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania Wykonawców:

- Prosimy o określenie z jakiego materiału mają być parapety wewnętrzne i zewnętrzne? Brak odnośnych informacji w dokumentacji projektowej i/lub w STWIOR.

- Wnioskujemy o uzupełnienie „opisu przedmiotu zamówienia” poprzez włączenie do SIWZ (udostępnienie wykonawcom) archiwalnych Projektów Konstrukcji oraz  Szczegółów konstrukcyjnych obudowy ścian elewacyjnych budynków hotelowych (mieszkalnych) przeznaczonych do rozbiórki.

Brak ww. lub porównywalnych informacji w SIWZ uniemożliwia zaplanowanie technologii i kolejności robót rozbiórkowych a tym samym uniemożliwia wycenę ofertową tych robót.

Uzasadnienie:

Brak odnośnych informacji w dokumentacji projektowej i/lub w STWiOR natomiast na podstawie wizji lokalnej nie można ustalić które elementy budynku decydują o jego stateczności i nośności. Nie można też ustalić jednoznacznie budowy i znaczenia konstrukcyjnego ścian osłonowych  budynków.

- Czy Zamawiający dysponuje i czy może udostępnić Wykonawcom projekt organizacji i zagospodarowania Placu budowy na czas rozbiórek i lub na czas realizacji bud. A3 i E ?

- Jaki teren będzie przekazany Wykonawcy jako plac budowy dla:

a/. robót rozbiórkowych obiektów  11A/1 i 2 oraz 11B/U?

b/. wykonywania budynków E i A3 ?

- Prosimy o potwierdzenie, że przed przekazaniem Wykonawcy placu budowy, Zamawiający spowoduje likwidację lub przeniesienie czynnej zatoki autobusowej, zlokalizowanej na wysokości szczytu budynku 11A/1 ? Jest to niezbędne dla robót rozbiórkowych; Wg. „Projektu drogowego” na długości budynków F, A3 i D nie jest przewidywana zatoka autobusowa.

- Prosimy o potwierdzenie, że w okresie realizacji tego zamówienia (rozbiórki i budowa bud. E i A3) dojazd do (aktualnie zasiedlanego) budynku F będzie zorganizowany przez Zamawiającego od strony ulicy PCK ?

- Czy w okresie rozbiórki budynku 11A/1 i 11A/2  będzie zasiedlona i użytkowana część (klatka) budynku F „przylegająca” do bud. 11A/1 ?

- Czy Zamawiający może udostępnić Wykonawcom Projekt rozbiórek obiektów lub inne materiały opisujące uwarunkowania i technologię wykonywania tych robót ?

- Czy Zamawiający dysponuje i czy może udostępnić Wykonawcom następujące opracowania:

a/. „program postępowania  z odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w czasie rozbiórki obiektów” ?

b/ „wykaz odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w trakcie robót rozbiórkowych wraz z określeniem sposobu gospodarowania tymi odpadami” ?

- W związku ze zmianą warunków SIWZ, na bieżąco nasuwającymi się pytaniami w miarę studiowania dokumentacji projektowej, a także ustaleniem ceny przez dostawców materiałów i urządzeń niestandardowych zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty do co najmniej 15.12.2009 r.

- Prosimy o sprecyzowanie zakresu oświetlenia zewnętrznego do wykonania. Wątpliwości podyktowane są rozbieżnościami pomiędzy projektem zawierającym wszystkie etapy a dołączonymi przedmiarami na wykonanie etapu I, Ia i II oświetlenia zewnętrznego terenu.

- Czy instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne usług (lokali użytkowych) w budynkach A3 i E objęte są przedmiotem zamówienia?

- Na rzutach parterów obu budynków w pobliżu złącz ZK znajduje się nie opisany czarny prostokąt. Prosimy o określenie co to za element instalacji.

- Prosimy o sprecyzowanie parametrów kurtyn powietrznych zaprojektowanych dla lokali usługowych.

- Na planach instalacji elektrycznych brak lokalizacji tablic telefonicznych TT.

- Czy nazwa Zamawiającego potwierdza, iż nazwa Zamawiającego oraz w przypadku wnoszenia gwarancji wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej nazwa beneficjenta gwarancji brzmi: Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police?

- Czy Zamawiający potwierdza, iż stawka podatku VAT wynosi 22%?

- Czy Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z rozstrzygnięciem protestu pismo znak TI-13/7020/6-33/09, Zamawiający protest uwzględnia i w związku z tym, Zamawiający dopuszcza podzlecenie tej usługi podwykonawcą, a tym samym warunek z Rozdziału VI punkt 1.2.5 – posiadanie aktualnej decyzji administracyjnej zezwalającej na wytwarzanie odpadów azbestowych wydana na podstawie §6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – nie jest wymagane, przez Wykonawcę startującego w przetargu?

- Czy Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z rozstrzygnięciem protestu pismo znak TI-13/7020/6-33/09, Zamawiający protest uwzględnia i w związku z tym, Zamawiający dopuszcza podzlecenie tej usługi podwykonawcą, a tym samym warunek z Rozdziału VI punkt 1.3.3 – posiadanie przeszkolonych przez uprawnioną instytucję pracowników, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca przy pracach polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 5 (Rozdział XIX siwz) – nie jest wymagane, przez Wykonawcę startującego w przetargu?

- Czy Zamawiający potwierdza, iż dla potwierdzenia spełnienia warunku posiadania odpowiedniego doświadczenia (spełnia warunku z Rozdziału V punkt 1.2) wystarczy wykazanie się budową co najmniej dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 700 m2 każdy?

- Czy Zamawiający potwierdza, że z treści gwarancji (bankowej i/lub ubezpieczeniowej) wadium musi wynikać, iż wadium jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego?

- Czy w zakres oferty wchodzi wykonanie przyłączy gazowych wraz z szafkami gazowymi z zaworem głównym (brak jest projektu dot. przyłączy gazowych)?

- Czy proponowane (w instalacji c.o.) ciepłomierze ultradźwiękowe można zamienić na mechaniczne?

- Czy w ofercie ująć obudowy do wanien?

- Czy w wycenie należy uwzględnić dostawę szafek pod zlewozmywaki?

- Proszę podać parametry techniczne kuchenek gazowych.

- Czy Zamawiający dopuszcza zamianę proponowanych w dokumentacji materiałów na materiały równorzędne lecz innych producentów?

- Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiot zamówienia obejmuje jedynie wykonanie przyłącza cieplnego do budynku E oraz przyłącza cieplnego do budynku A3, czy całość zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót (etap I-VI) tj. budowę sieci cieplnej wraz z przyłączami do węzłów cieplnych w budynkach A1, A2, B, C, D, E od istniejącej komory cieplnej zlokalizowanej rejonie skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego i Bankowej oraz budowę przyłącza cieplnego w budynku A3.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1

Parapety wewnętrzne - posforming, parapety zewnętrzne – blacha cynk-tytan.

Ad. 2

Ze względu, że budynki przeznaczone do rozbiórki budowane były w latach siedemdziesiątych XX wieku przez Z.Ch. Police, jako hotele robotnicze, Zamawiający jest w posiadaniu tylko „szczątkowej” dokumentacji archiwalnej tych budynków. W załączeniu zamieszczamy najbardziej istotne elementy systemowego budynku szkieletowego.

Ad. 3

Zamawiający nie dysponuje projektem organizacji i zagospodarowania Placu budowy.

Ad. 4

Wykonawcy przekazany zostanie jednocześnie teren dla robót rozbiórkowych i dla robót związanych z budową budynków mieszkalno-usługowych w zakresie niezbędnym do realizacji tych robót oraz w zakresie umożliwiającym normalne funkcjonowanie mieszkańców w najbliższym otoczeniu.

Ad. 5

Z dniem 21.11.2009 r. tymczasowy przystanek został zlikwidowany.

Ad. 6

Tymczasowy dojazd do budynku F zorganizowany jest od strony ul. PCK, ponieważ dopiero w ramach przedmiotowego zamówienia wykonany zostanie dojazd docelowy od strony ul. Bankowej m. in. również do budynku F.

Ad. 7

Budynek F jest już zasiedlony.

Ad. 8

Zamawiający nie posiada Projektu rozbiórek obiektów. Technologia i uwarunkowania dotyczące rozbiórek zostały opisane w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do siwz (Zagospodarowanie terenu i Inwentaryzacja budowlana).

Ad.9

Zamawiający nie dysponuje wymienionymi w pytaniu opracowaniami.

Ad. 10

Zgodnie ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.11.2009 r., Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 15.12.2009 r.

Ad. 11

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia zewnętrznego w następującym zakresie: etap I (od punktu e84 do punktu e96) – przebieg trasy oznaczony kolorem czerwony w dokumentacji projektowej, etap Ia (od punktu e85 do punktu e86) – przebieg rasy oznaczony kolorem brązowym w dokumentacji projektowej, – etap IIa (od punktu e96 do punktu e105-e71) – przebieg trasy oznaczony kolorem pomarańczowym w dokumentacji projektowej.

Ad. 12

Wymienione instalacje objęte są przedmiotem zamówienia.

Ad. 13

Na wymienionych rysunkach zaznaczone są szafki przyłączy gazowych do poszczególnych klatek.

Ad. 14

Należy przyjąć kurtyny powietrzne: 230 V, do 3,5 kW, zabezpieczenie 16A.

Ad. 15

Zgodnie z opisem technicznym Instalacji elektrycznych poszczególnych budynków, szafki TT należy zamontować w szachcie teletechnicznym na kondygnacji parteru przy tablicach TG.

Ad. 16

Zgodnie z siwz (Rozdział I) – Zamawiającym: jest Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

Ad. 17

Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 192 z dnia 19 września 2007 r.) oraz zgodnie z pkt IV Załącznika nr 1 do siwz (Formularz oferty), tzn.: VAT 7% dla budowy budynku – część mieszkalna (75%), VAT 22% dla budowy budynku – część usługowa (25%), VAT 22% dla rozbiórki i budowy infrastruktury towarzyszącej. Omyłkowo w Załączniku nr 1 do siwz (Formularz oferty) w pkt III wpisano „Podatek VAT - 22%: …..” – powinno być „Podatek VAT: ….”. W załączeniu do wyjaśnień zamieszczamy poprawiony Załącznik nr 1 do siwz (Formularz oferty).

Ad. 18

W momencie przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu rozbiórki i budowy, to Wykonawca formalnie i prawnie będzie dysponował terenem, a co za tym idzie, będzie wytwarzał odpad niebezpieczny, stąd Zamawiający wymaga posiadanie przez Wykonawcę aktualnej decyzji administracyjnej zezwalającej na wytwarzanie odpadów azbestowych.

Ad. 19

Zamawiający wymaga posiadanie przeszkolonych przez uprawnioną instytucję pracowników, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca przy pracach polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Ad. 20

Wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie zamówienia publiczne obejmujące budowę, co najmniej dwóch budynków mieszkalnych (mieszkalno-usługowych) wielorodzinnych o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 700 m2 każdy.

Ad. 21

Z treści gwarancji (bankowej i/lub ubezpieczeniowej) wadium musi wynikać, iż wadium jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

Ad. 22

Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wykonania przyłączy gazowych do budynków – przyłącza wykonywane będą przez Zakład Gazowniczy na podstawie odrębnej umowy.

Ad. 23

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 24

Należy ująć obudowy do wanien.

Ad. 25

W wycenie należy uwzględnić dostawę szafek pod zlewozmywaki.

Ad. 26

Kuchenki gazowe czteropalnikowe o mocy 11 kW z piekarnikiem elektrycznym.

Ad. 27

Zamawiający dopuszcza zmianę proponowanych w dokumentacji projektowej materiałów na materiały równorzędne innych producentów.

Ad. 28

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przyłącza cieplnego do budynku E oraz przyłącza cieplnego do budynku A3.