Odpowiedzi nr 2 Zamawiającego z dnia 01.03.2010 r. na zapytania złożone przez Wykonawcę w toku postępowania o zamówienie publiczne  pn. „Przebudowa ul. Piaskowej w Policach” .

W dniu 26.02.2010 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w/w postępowania.

Mając na uwadze treść art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytania:

- W opisie technicznym rozdz. 5.3 – konstrukcja zjazdów widnieje podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm oraz warstwa odcinająca z piasku średniego 20 cm. W przedmiarze robót w poz. 72 grubość warstwy odcinającej wynosi 10 cm, a w poz. 74 grubość podbudowy z kruszywa łamanego wynosi 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

- W załączniku 1 umieszczonym na stronie Zamawiającego w dniu 25.02.2010r. powierzchnia z kostki betonowej wynosi 2198m2. W przedmiarze w poz. 75 powierzchnia z kostki brukowej wynosi 1077 m2.   Podobna sytuacja jest z podbudową z kruszyw łamanych gr. 15 cm, w załączniku nr 1 jest 2198 m2, w przedmiarze robót w poz. 74 jest 1077 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedzi:

Ad 1. Należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym następującą konstrukcję zjazdów:

8 cm		kostka brukowa betonowa (kolor antracyt)

3 cm		podsypka cementowo-piaskowa

20 cm		kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/32

20 cm		piasek średni	(warstwa odcinająca)

51 cm

Ad.2. Należy przyjąć powierzchnię z kostki brukowej i podbudowy z kruszyw łamanych w

wysokości 2 198 m².