Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 16.04.2010 r. na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne  pn. „Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Niekłończycy, gm. Police” .

W dniach 13 i 15.04.2010 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania.

Mając na uwadze treść art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytania:

- Informuję, iż opis techniczny nawierzchni z trawy syntetycznej zawiera zapis niezgodny z zapisami siwz regulującymi kwestię wypełnienia nawierzchni z trawy syntetycznej.

Zapis z opisu technicznego brzmi: „wypełnienie trawy granulatem EPDM, zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport”.

Zapis siwz (zgodny ze wzorcową dokumentacją Orlik 2012) brzmi: „wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport”.

Informuję, iż większość traw syntetycznych spełniających wszelkie wymagania jakościowe programu ORLIK 2010 posiada badania laboratoryjne z wypełnieniem granulatem SBR.

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za prawidłowe załączenie do oferty przetargowej badań laboratoryjnych potwierdzających wymagane parametry trawy syntetycznej, w których występuje wypełnienie granulatem gumowym SBR. Oferta zakładać będzie wypełnienie EPDM (do oferty zostanie załączony atest PZH oferowanego wypełnienia EPDM).

- W związku z tym, że w opisie technicznym Zamawiający przewidział wypełnienie EPDM, proszę o wskazanie, czy ma to być:

- granulat EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym, czy też

- granulat EPDM z recyklingu (szary czy czarny?).

3.	Proszę o usunięcie z opisu poz. 101 przedmiaru robót wymogu, iż nawierzchnia 
z trawy syntetycznej ma być ułożona na podkładzie elastycznym.

Nawierzchnia „sztuczna trawa” o wysokości włókna 60 mm nie wymaga podkładu elastycznego, co potwierdza także opis tej nawierzchni zawarty we wzorcowej siwz Orlikowskiej, a zastosowany także w niniejszym postępowaniu, tj.:

wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

  - Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

4.	Proszę o wskazanie czy warstwa podkładowa typu ET pod nawierzchnię poliuretanową ma mieć grubość 30 mm (jak zakłada siwz) czy też 35 mm (jak podaje opis techniczny)?

5. Proszę o podanie kolorystyki nawierzchni poliuretanowej. Czy ma to być jednolita nawierzchnia w kolorze ceglastym?

6. Zamawiający w opisie architektury podaje parametry dotyczące nawierzchni z trawy

syntetycznej m.in. rodzaj wypełnienie tj. GRANULAT EPDM.  Taki zapis jest

niezgodny z SIWZ dla danego postępowania, która określa wypełnienie jako „zgodne z

badaniem specjalistycznego laboratorium”. Proszę o wykreślenie zapisu GRANULAT

EPDM z opisu architektonicznego.

Odpowiedzi:

Ad. 1  Parametry zgodnie z SIWZ. Z opisu technicznego wykreśla się zapis „wypełnienie

trawy granulatem EPDM”.

Ad. 2  Wyjaśnienie w ad.1.

Ad. 3  Z opisu w przedmiarze robót (poz.101) wykreśla się zapis „na podkładzie elastycznym”.

Ad. 4  Zgodnie z SIWZ ( 30mm).

Ad. 5  Jednolita nawierzchnia w kolorze ceglastym .

Ad. 6  Wyjaśnienie w ad.1.