Nasz znak: GKM-D/5541-6/1/2010      			                         Data: 23.04.2010r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL. SZKOLNEJ I UL. SIKORSKIEGO W POLICACH”.

W dniu 22.04.2010r. od jednego z oferentów wpłynęły  zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni chodników przy ul. Szkolnej i ul. Sikorskiego  w Policach”.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia – przedstawił miedzy innymi wykonanie nawierzchni wjazdów na posesje z kostki betonowej „polbruk” w kolorze czerwonym grub. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm w ilości 15,00 m2 . Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że wjazdów na posesje jest więcej niż w opisie przedmiotu zamówienia. Proszę o wyjaśnienie czy należy uwzględnić w wycenie brakujące wjazdy na posesje oraz jaka jest łączna powierzchnia i konstrukcji wjazdów ?

Pytanie nr 2 :

Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty regulacji uzbrojenia terenu takie jak zawory wodociągowe, studzienki itp. znajdującego się w obrębie przewidzianych robót remontowych ?

Proszę podać ilość zaworów, studzienek itp. elementów uzbrojenia terenu przewidzianych do regulacji.

Odpowiedź nr 1

Należy wykonać tylko jeden wjazd na boisko szkolne wykonane z kostki z masy smołowej o łącznej powierzchni 15,00 m2 .

Odpowiedź nr 2

Na odcinku chodnika ul. Szkolnej (od ul. Bartłomieja do ul. Sikorskiego) oraz ul. Sikorskiego (od ul. Szkolnej do ul. Rogowej) nie znajdują się studnie i zawory przewidziane  do regulacji.