Nasz znak: GKM-D/5541-8/1/2010      			                         Data: 23.04.2010r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL. ŁOKIETKA I UL. SADOWEJ W POLICACH”.

W dniu 22.04.2010r. od jednego z oferentów wpłynęły  zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni chodników przy ul. Łokietka i ul. Sadowej w Policach”.

Pytanie nr 1:

Ze względu na przewidziane roboty remontowe tj. wymianę krawężnika przylegającego do jezdni co wiąże się z powstaniem ubytków w jezdni prosimy o wyjaśnienie jakim materiałem należy wypełnić ubytki pomiędzy jezdnią a nowo wbudowanym krawężnikiem ?

Pytanie nr 2 :

Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty regulacji uzbrojenia terenu takie jak zawory wodociągowe, studzienki itp. znajdującego się w obrębie przewidzianych robót remontowych ?

Proszę podać ilość zaworów, studzienek itp. elementów uzbrojenia terenu przewidzianych do regulacji.

Odpowiedź nr 1

Ubytki w jezdni pomiędzy jezdnią a nowo wybudowanym krawężnikiem należy wypełnić masą betonowo – asfaltową.

Odpowiedź nr 2

W kosztorysie należy uwzględnić regulację 11 zaworów oraz 1 studzienki.