Odpowiedź Zamawiającego z dnia 04.05.2010 r. na zapytanie złożone przez Wykonawcę w toku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  oraz sieci wodociągowej                              w ul. Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Policach”.

W dniu 30.04.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania.

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytania wraz z odpowiedzią.

PYTANIE :

„Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne do rur kamionkowych uzna rury polimerobetonowe do wykonawstwa w technologii bezwykopowej (tj. mikrotunelingu) oraz do wykopu otwartego stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych służących do odprowadzania ścieków, wód opadowych i powierzchniowych, do odwadniania dróg, tras komunikacyjnych, melioracji gruntów położonych w pasie drogowym lub poza nim?”

prosimy o ponowne sformułowanie odpowiedzi, ponieważ zgodnie z art. 30 Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia zobowiązany jest wskazać systemy równoważne opisywanym.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż zapisy SIWZ sugerują konieczność zastosowania rur kamionkowych firmy KERAMO-STEINZEUG co jest niezgodne z art. 29 Ustawy o PZP, który mówi, iż zabrania się opisywania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Ponadto w przesłanej odpowiedzi Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego zastosowania na jednym zadaniu rur i kształtek z innego materiału niż rury kamionkowe. Należy zauważyć, że zapisy zawarte w SIWZ oraz odpowiedź Zamawiającego sprawiają, iż całe zadanie może być obsługiwane wyłączenie przez jednego producenta rur – w tym przypadku firmę Keramo Steinzeug z siedzibą w Frechen.

Ponieważ ustawa o PZP nakłada na Zamawiającego obowiązek wskazania materiałów lub rozwiązań równoważnych pragniemy ponownie zwrócić uwagę, iż systemy rur z polimerobetonu są w pełni kompatybilne z rurami kamionkowymi oraz gwarantują uzyskanie co najmniej takich samych parametrów techniczno-eksploatacyjnych jak rury kamionkowe. Ponadto wszelkie wielkości przyjmowane do obliczeń hydraulicznych i statycznych dla systemu rur z PRC są zbieżne z systemem rur kamionkowych (tj. sztywność, chropowatość, itd.).

W załączniku przysyłam karty katalogowe rur polimerobetonowych, a na dodatkowe pytania dotyczące cech techniczno–materiałowych, które pomogą w ocenie równoważności obu systemów rur kanalizacyjnych, udzielimy szczegółowych odpowiedzi oraz udostępnimy wszelkie materiały informacyjne.

Jeśli Zamawiający nie umożliwi oferowania w przedmiotowych zadaniach rur kanalizacyjnych wykonanych z polimerobetonu prosimy o uzasadnienie tej decyzji z podaniem merytorycznych jej powodów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje udzieloną odpowiedź z dnia 29.04.2010 r. o zastosowaniu rur kamionkowych.

W celu określenia zgodności z dokumentacją projektową Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ odnośnie materiału na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z „rury kamionkowe typu „KERAMO”  na „rury kamionkowe nowej generacji”.

Zatem do wyceny należy przyjąć rury zgodnie z dokumentacją projektową tj. rury kamionkowe nowej generacji.