Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Budowa kanalizacji sanitarnej                i deszczowej  oraz sieci wodociągowej w ul. Brzoskwiniowej             i Czereśniowej w Policach

W nawiązaniu do zapytania z dnia 25.05.2010 r. , działając na podstawie na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozdz. VIII pkt. 4. SIWZ udzielamy odpowiedzi na zadane pytanie.

Informujemy, że treść pytania i odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach www@police.pl

ZAPYTANIE

1. Do budowy całości kanalizacji sanitarnej chcielibyśmy użyć rur z tworzywa sztucznego np.: PVC, PP lub PE jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane rury kamionkowe.   W związku z tym czy Zamawiający widzi jakieś przeciwwskazania w zastosowaniu rur z PVC, PP lub PE na całości sieci oraz na przyłączach.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie rur z tworzywa sztucznego np.: PVC, PP lub PE.

W uzasadnieniu wymienionej decyzji informujemy, że wymienione zamówienie  dotyczy końcowego etapu uzbrojenia w kanalizację sanitarną i deszczową w ramach zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego. Nowe Osiedle w Policach”

Na podstawie projektu uzgodnionego  z eksploratorem  tj. Zakładem Wodociągów          i Kanalizacji w Policach dotychczasowe zrealizowane uzbrojenie wykonane zostało w technologii z zastosowaniem rur kamionkowych nowej generacji.

Mając na względzie eksploatację wymienionych sieci Zamawiający uznaje za słuszne zastosowanie  jednolitego sytemu materiałowego uzbrojenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zastosowaniem rur kamionkowych nowej generacji.