Zał. nr 1a

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW

PRZEZNACZONYCH  DO OCIEPLENIA

| Lp | Adres budynku | własność | nr działki | Ilość kondyg-nacji | rok budowy | Ilość klatek i lokali mieszkalnych | Pow. użytkowa w m2 | Kubatura w m3 | Budynek zinwentary-zowany | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asfaltowa 1 | Gmina Police | 215 | 2 | 1905 | 1 - 4 | 203 | 1163 | tak (z 1960 r) | Dach papowy – stan dostateczny |
|  | Asfaltowa 8 | Gmina Police | 189 | 2 | 1910 | 2 - 6 | 228 | 825 | tak (z 1967 r) | Dach ceramiczny - stan dostateczny |
|  | Asfaltowa 11 | Gmina Police | 217 | 2 | 1910 | 1 - 2 | 138 | 810 | uproszczona z 2004 r. | Dach ceramiczny - stan dobry (remont kapitalny w 2003 r) |
|  | Asfaltowa 25 | Gmina Police | 52/1 | 2 | 1928 | 1 - 4 | 297 | 1075 | tak (1964 r), uproszczona poddasze i częśćparteru (2006 r) | Dach ceramiczny - stan dobry (remont kapitalny w 1999 r) |
|  | Kościuszki 5 | Gmina Police |  | 4 | 1902 | 1 - 2 | 255 | 1171 | nie | Bud. użytkowy objęty ochroną konserwatorską Dach mansardowy - wyk. w 2004 |
|  | Kościuszki 7 | Gmina Police | 2092 | 4 | 1901 | 1 - 3 | 220 | 1144 | nie | Bud. użytkowy objęty ochroną konserwatorską Dach ceramiczny i papowy - stan dobry (remont kapitalny w 2008 r) |
|  | Kościuszki 7a-b | Gmina Police | 280/22 | 2 | 1901 | 2 - 7 | 270 | 2080 | nie | Dach papowy - stan dobry (remont kapitalny w 2008 r) |

Zał. nr 1b

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW

PRZEZNACZONYCH  DO OCIEPLENIA

| Lp | Adres budynku | własność | nr działki | Ilość kondyg-nacji | rok budowy | Ilość klatek i lokali mieszkalnych | Pow. użytkowa w m2 | Kubatura w m3 | Budynek zinwentary-zowany | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anny 1 | Gmina Police | 444 | 3 | 1900 | 1 – 4 | 172 | 602 | nie | Dach papowy – stan dobry (remont kapitalny w 2007 r) |
| 2. | Anny 2 | Gmina Police | 443 | 3 | 1900 | 1 - 4 | 169 | 602 | nie | Dach papowy – stan dobry (remont kapitalny w 2008 r) |
| 3. | Odrzańska 18 | Gmina Police | 3126 | 3 | 1935 | 1 - 6 | 375 | 1666 | tak (z 1965 r) | Strefa „B” ochr. konserwatorskiej – wymagana opinia Dach ceramiczny - stan dobry (remont kapitalny w 2008 r) |
| 4. | Piastów 40 | Gmina Police | 636 | 4 | 1909 | 1 - 3 | 245 | 890 | uproszczona | Dach ceramiczny - stan dobry (remont kapitalny w 2008 r) |
| 5. | Polna 5 | Gmina Police | 3270/1 | 3 | 1930 | 1 - 4 | 220 | 893 | uproszczona (2008 r) | Dach ceramiczny - stan dobry (remont kapitalny w 2008 r) |
| 6. | Sikorskiego 3 | Gmina Police | 2034/1 | 4 | 1925 | 1 - 5 | 374 | 1763 | nie | Dach ceramiczny - stan dobry (remont kapitalny w 2008 r) |