Zamawiający: ZGKiM Police, ul. Bankowa 18

Police, dnia 30.07.2010 r.

Dot: Zapytania do przetargu ogłoszonego na dzień  3.08.2010 na roboty budowlane:

Wykonanie  i  wymiana

starej  stolarki  okiennej  drewnianej  nietypowej  na  nową  z  PCV

w lokalach komunalnych, piwnicach  i pomieszczeniach wspólnych w 11 budynkach w Policach przy ul.ul.

Anny 1, 2, Asfaltowa 1, 8, 11, 25, Kościuszki 7ab, Odrzańska 18, Piastów 40, Polna 5, Sikorskiego 3

# Do zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści:

- Pytanie dotyczy okien w mieszkaniu przy ul. Sikorskiego 3/1 oraz Polnej 5/1: mają to być okna 6 skrzydłowe? Niestety okna są zbyt małe, aby mogły składać się z 6 skrzydeł, niemożliwe jest zamontowanie okuć, zatem czy można zastosować jakieś inne rozwiązanie? Okna będą wyglądały na zewnątrz jak 6 skrzydłowe, ale nie będą, no. Zastosujemy elementy stałe w oknie, bp. Witrynę lub słupki w skrzydłach.

- Drugie pytanie: czy podział tych okien ma być poziomy czy pionowy?

Powołując się na  art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego  odpowiadam:

Ad 1 i ad 2) Zamawiający zmienia zapisy w zał. nr 2.10  i 2.11  dotyczące dzielności okien:

Poz.1 Polna 5/1 – pokój I 	– wymiary okna 1,55 * 1,57

widok okna – 3 skrzydłowe – podział pionowy

Poz.1 Sikorskiego 3/1 – pokój I, pokój II, pokój III

– wymiary okien	1,62 * 1,62 – 2 szt

1,60 * 1,62 – 1 szt

widok okien – 2 skrzydłowe – podział pionowy

W imieniu komisji przetargowej, Krystyna Szydelska.

Otrzymują:

- Wykonawca, który zadał pytania

- Umieszczenie na stronie internetowej