Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 24.08.2010 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW I WÓD OPADOWYCH Z REJONU UL. TANOWSKIEJ

W POLICACH I MIEJSCOWOŚCI TRZESZCZYN .

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania Wykonawców:

- Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 r. rozdz. 2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z normą PN EN 295-1.

- Czy zamawiający  zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 r. rozdz. 2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu, zastosowanie rury i kształtki kamionkowe kielichowe glazurowane DN200 mm, systemu F, Klasy 160 o wytrzymałości minimum FN 40 kN/m i produkowane zgodnie z normą PN EN 295-1.

- Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 r. rozdz. 2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu, rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara, gwarantowaną poprzez Aprobatę Techniczną na przykład IBDiM, Aprobata Techniczna rozszerza zakres cech technicznych i jakościowych opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 Rozdz. 1, Art.9, Pkt 1

- Czy zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985 (Dz.U.2007 r., Nr 19 poz. 115 O drogach publicznych) Art. 39 p.3 lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500: 1986 pkt. 4.7), dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych, na bazie posiadania Aprobat Technicznych IBDiM.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający wymaga zastosowania rur i kształtek kamionkowych nowej generacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, wyprodukowanych zgodnie z normą PN-EN 295-1.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i kształtek kamionkowych nowej generacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, wyprodukowanych zgodnie z normą PN-EN 295-1.

Ad. 3

Zamawiający wymaga zastosowania rur i kształtek kamionkowych o szczelności zgodnej z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, wyprodukowanych zgodnie z normą PN-EN 295-1.

Ad. 4

W pasie drogowym Zamawiający wymaga zastosowania rur i kształtek kamionkowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, wyprodukowanych zgodnie z normą PN-EN 295-1.