Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 02.09.2010 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO –WYKONAWCZEGO KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

W m. TANOWO I WITORZA  gm. POLICE

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania Wykonawców:

- Czy należy rozumieć, że projekt kanalizacji sanitarnej ma obejmować wyłącznie ciągi wskazane na załączniku graficznym (linie w kolorze czerwonym i zielonym - długość tras ok. 8,5km), czy też projekt kanalizacji sanitarnej ma obejmować również boczne (wszystkie ?) ulice w m. Tanowo i Witorza?

- Czy projekt kanalizacji sanitarnej na terenie m. Tanowo i Witorza oraz na trasie do m. Trzeszczyn ma obejmować również pojedyncze posesje (obiekty) znajdujące się w oddaleniu od głównej drogi (ulicy) ?

- Jaki ma być zakres projektu kanalizacji deszczowej ? Czy we wszystkich ulicach (jakich ?) w m. Tanowo i Witorza należy projektować kanalizację deszczową ?

- Czy zakres projektu kanalizacji deszczowej ma obejmować również ciąg drogi wojewódzkiej Nr 115 w m. Tanowo, dla której ZZDW w Koszalinie zlecił dokumentację projektową przebudowy drogi?

- Prosimy o opracowanie  na aktualnej mapie (np. ewidencyjnej) załącznika graficznego, na którym doprecyzowany będzie zakres projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- Jeżeli zakres projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej miałby obejmować w całości m. Tanowo i Witorza, wówczas sugerujemy wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Czy przedstawione w dokumentacji punkty zasilenia z sieci elektroenergetycznej: EPCT1/1, E10/1, E6/1 i E5/1 to istniejące przyłącza (ewentualnie po przebudowie), wykorzystane do potrzeb w/w opracowania , czy projektowana od nowa.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1. Projekt  kanalizacji sanitarnej winien obejmować wszystkie ulice w miejscowości Tanowo i Witorza (brak ulic).

Wykaz ulic w miejscowości Tanowo wg poniższego wykazu:

| L.p. | Nazwa ulicy | Długość ulicy (ok. w km) |
| --- | --- | --- |
|  | ul. Chabrowa | 0,12 |
|  | ul. Dębowa | 0,46 |
|  | ul. Gunicka | 1,21 |
|  | ul. Jasienicka (Droga Powiatowa Nr 0606Z) | 1,31 |
|  | ul. Jeziorna | 0,25 |
|  | ul. Leśna | 0,92 |
|  | ul. Lipowa | 0,29 |
|  | ul. Majowa | 0,48 |
|  | ul. Młyńska | 0,15 |
|  | ul. Parkowa | 0,38 |
|  | ul. Pocztowa | 0,62 |
|  | ul. Policka | 1,26 |
|  | ul. Słoneczna | 0,16 |
|  | ul. Sosnowa | 0,35 |
|  | ul. Szczecińska (dr. woj. nr 115) | 2,34 |
|  | ul. Szkolna | 0,71 |
|  | ul. Trzydziestolecia | 0,18 |
|  | ul. Wiatraczna | 2,89 |
|  | ul. Wiosenna | 0,68 |
|  | ul. Wojska Polskiego | 1,09 |
|  | ul. Zwycięstwa | 0,17 |
|  | Droga wojewódzka Nr 114 -od ul. Polickiej do m. Trzeszyn (punkt włączenia) | 2,17 |

Ad. 2. Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie m. Tanowo i Witorza oraz na trasie do m. Trzeszczyn  ma obejmować również pojedyncze posesje     (obiekty ) będące w oddaleniu od głównej drogi (ulicy)

Ad. 3. Projekt kanalizacji deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza winien obejmować ulice wykazane w odpowiedzi Ad. 1, ale tylko w niezbędnym zakresie umożliwiającym grawitacyjny spływ wód deszczowych do istniejących cieków wodnych.

Ad.4.  Kanalizacja deszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej  Nr 115 ma obejmować tyko odprowadzenie wód deszczowych  z posesji zlokalizowanych przy tej drodze.

Rozwiązanie projektowe wymagać będzie uzgodnień ZZDW w Koszalinie.

Ad. 5. Zamawiający wyjaśnia, że nie jest upoważniony do zamieszczania map ewidencyjnych na stronie internetowej. Z wymienionych map Wykonawcy mogą skorzystać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach przy ul. Kresowej 32, 34.

Można również skorzystać z map dostępnych na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl

Zakres projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej Wykonawcy winni wstępnie określić na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dostępnych materiałów i wizji lokalnej w terenie.

Ad. 6.  Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia do dnia  30.06.2011 r.

Ad. 7.  Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków  winno być zaprojektowane od nowa.

Zgodnie z zapisami w SIWZ w Rozdziale 3 pkt 4 ppkt h) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w Zakładzie Energetycznym stosowne warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej dla przepompowni ścieków.

Ze względu na informację wykonawców o trudnościach z otworzeniem pliku zawierającego mapkę stanowiącego załącznik do wyjaśnień z dnia  27.08.210 r. Zamawiający ponownie załącza w/w mapkę.

Aktualność wymienionej  mapki – październik 2005 r.

Ze względu, że cześć zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił odpowiednie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieścił informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej w dniu 31.08.2010 r.

Mając na uwadze wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również udzielone odpowiedzi na pytania , Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużył termin składania ofert do dnia 10 września 2010 roku. Miejsca oraz godziny złożenia i otwarcia ofert pozostają bez zmian.