Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 26.08.2010 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W UL. J. KOCHANOWSKIEGO, GALLA ANONIMA, M. REJA, W. KADŁUBKA I WKRZAŃSKIEJ

W POLICACH

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania wykonawców:

- Dotyczy przedmiotu robót – kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami. W poz. nr 163 występuje rura PVC o śr. 200 mm, brakuje jednak próby szczelności kanałów rurowych o danej średnicy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- Dotyczy przedmiaru robót – kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami. W poz. nr 99, 145, 168 oraz 194 występują pozycje na próby szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm. Kanały z rur PVC występujące w przedmiarze są jednak średnicy 160 mm. Prosimy o korektę w/w pozycji przedmiaru.

3.  Rozumiemy, że zapis występujący w SIWZ Rozdział V pkt 1 ppkt 1.2 „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia – wykażą , że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli zamówienie publiczne obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 1500 mb  oraz sieci kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 1 700 mb” nie zobowiązuje Wykonawcy do wykazania powyższych robót w ramach jednego zadania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1.

Zgodnie z zapisami w siwz, załączony przedmiar robót i zawarte w nim pozycje należy traktować jako element pomocniczy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

Kalkulacja ceny winna być opracowana na podstawie załączonej do siwz dokumentacji projektowej.

Ad. 2.

Zgodnie z zapisami w siwz, załączony przedmiar robót i zawarte w nim pozycje należy traktować jako element pomocniczy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

Kalkulacja ceny winna być opracowana na podstawie załączonej do siwz dokumentacji projektowej.

Ad. 3.

Cytowany zapis nie zobowiązuje Wykonawcy do wykazania się robotami związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanymi w ramach tylko jednego zadania – Wykonawcy mogą wykazać się oddzielnie robotami związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej wykonanymi w ramach dwóch różnych zamówień.