Przedmiar robót na Przebudowę parkingu przy ul. Okulickiego w Policach.

1. Zebranie gruzu betonowego gr. 10 cm z odkładem                                            -   430,00 m2

2. Wykonanie koryta gr. 20 cm                                                                               -   480,00 m2

3. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji do 35mm  gr 10cm     -   910,00 m2

4. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego z odkładu  frakcji do 35mm

gr 10cm   									           -   430,00 m2

5. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego frakcji do 35mm gr 10 cm    -   50,00 m2

6. Ustawienie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej z oporem.                     -   230,00 mb

7. Rozebranie krawężnika ustawionego na ławie betonowej  z oporem                 -   98,00 mb

8. Ustawienie obrzeży betonowych 8x20 cm z zamkami

na ławie betonowej z oporem                                                                              -   135,00 mb

9. Wykonanie nawierzchni z kostki „polbruk” gr. 8cm na podbudowie

betonowej gr. 5 cm (30% kostka czerwona)                                                        - 910,00 m2

10. Uzupełnienie ubytków nawierzchni jezdni z asfaltobetonu

przy krawężnikach                                                                                                - 100,00 mb

11. Rozebranie chodnika z płytek chodnikowych 35x35x5                                      -  80,00 m2