##### Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Zamawiający

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

72-010 Police, ul. Bankowa 18

Tel. 091-43-11-351, 0695395408, fax 317-50-37, e-mail: zgkimpolice@pro.onet.pl

NIP 851-030-76-70,    REGON 810543707

- Rodzaj zamówienia:

###### Roboty budowlane

- Tryb zamówienia

###### Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro.

- Przedmiot zamówienia

I.  Wykonywanie robót związanych z usuwaniem awarii

w zasobach zarządzanych i administrowanych przez  Zamawiającego

w ramach POGOTOWIA LOKATORSKIEGO

II. Konserwacja bieżąca i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych

przy ul. BANKOWEJ 9A,B, 11B, 20.22

w okresie od 01.01.2011  do 31.12.2011 r.

- Zakres zamówienia

Zadanie I.

Zakres rzeczowy robót przewidziany do wykonania w ramach zgłoszonej awarii:

Roboty wod.-kan.

- naprawa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej      (w lokalach zasiedlonych – bez naprawy urządzeń odbiorczych i osprzętu),

- udrażnianie pionów wodno-kanalizacyjnych i poziomów (w lokalach zamieszkałych          z wyłączeniem poziomów o ile nie jest to jednoczesna niedrożność z pionem),

- inne podobne rodzajowo roboty.

Roboty c.o.

- naprawa wewnętrznej instalacji wraz z grzejnikami (w lokalach zasiedlonych bez naprawy urządzeń odbiorczych i osprzętu),

- odpowietrzenie instalacji c.o.,

- inne podobne rodzajowo roboty.

Roboty elektryczne

- naprawa instalacji elektrycznej w przypadku braku dopływu energii elektrycznej           na nieruchomości,

- naprawa osprzętu elektrycznego, tj. wyłącznika, gniazda, jeśli jest to przyczyną awarii    (z wyjątkiem naprawy osprzętu w lokalach zasiedlonych),

- naprawa lub wymiana podejścia pod tablicę podlicznikową, jeśli jest to przyczyną awarii,

- naprawa lub wymiana zabezpieczeń elektrycznych (z wyjątkiem lokali zasiedlonych),

- inne podobne rodzajowo roboty.

Roboty gazowe

- usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej wewnętrznej  od kurka głównego zainstalowanego na przyłączu do zaworów odcinających zamontowanych przed gazomierzami (w przypadku braku gazomierza - do pierwszego zaworu odcinającego      w lokalu).

- usuwanie nieszczelności instalacji gazowej w pomieszczeniach wspólnego użytku.

Roboty budowlane

- zabezpieczenie budynków w wyniku awarii spowodowanych wypadkami losowymi.

Zadanie II.

Ramowy zakres prac w ramach konserwacji bieżącej określa załącznik nr 4b do SIWZ.

Zakres obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie prac konserwacyjnych określa załącznik nr 4a do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na I lub II zadanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy wybranemu w przetargu zamówień  dodatkowych do wysokości 50% zamówienia podstawowego - w/g stawek przyjętych w przetargu, na podst. art . 67 ust.1 pkt 5, ustawy Prawo zamówień publicznych.

##### Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy                       Prawo zamówień publicznych:

Ocena spełnienia warunku na podstawie dokumentów wymaganych wg zał. nr 4 do 	SIWZ p. 7 i 8.

-    spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:

- posiadający niezbędną  wiedzę i doświadczenie, tj:

- którzy w okresie ostatnich pięciu latach wykonali co najmniej 2 zamówienia                         	w zakresie zbliżonym do niniejszego zamówienia (konserwacja obiektów, roboty 	elektryczne, instalacyjne,), potwierdzone referencjami od min. 2 zamawiających.

Ocena spełnienia warunku na podstawie dokumentów wymaganych wg zał. nr 2 do 	SIWZ p. 3 i 4.

- dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:

-    posiadający całodobową służbę z telefonem kontaktowym,

- dysponujący co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu 	pracowników i materiałów,

- zatrudniający co najmniej jednego pracownika posiadającego świadectwo 	kwalifikacyjne „E” wyd. przez SEP uprawniające do zajmowania się 	eksploatacją 	urządzeń, instalacji na stanowisku eksploatacji i minimum 	jednego pracownika do robót  sanitarnych.

Ocena spełnienia warunku na podstawie dokumentów wymaganych wg zał. nr 2 do 	SIWZ p. 5.

- znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj:.

- posiadający opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej               w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100.000 zł.

Ocena spełnienia warunku na podstawie dokumentów wymaganych wg zał. nr 2 do 	SIWZ p. 6.

Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie powyższych warunków i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o przedstawione przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

- Termin realizacji zamówienia

Umowa zawarta będzie na czas określony: od 01.01.2011 do 31.12.2011 – 12 miesięcy.

- Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę oferty na pogotowie lokatorskie stanowić będzie wartość ryczałtowa za usunięcie jednej awarii w zasobach zarządzanych (administrowanych) przez Zamawiającego.

Cenę oferty na konserwację budynków stanowić będzie stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto.

Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedstawionego zakresu robót i inne niezbędne do wykonania zadania, tj.  wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty utrzymania zaplecza, współpracę                    z zamawiającym, koszty ubezpieczenia, dojazdy, dojścia, itp.

Stawki podane w ofertach (na formularzach zał. 6a,b) są cenami ryczałtowymi, niezmiennymi.

- Zawartość oferty

Zamawiający wymaga, aby w celu umożliwienia oceny ważności oferty, Wykonawca umieścił w swojej ofercie dokumenty i oświadczenia określone w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Wszystkie dokumenty powinny być napisane pismem maszynowym lub odręcznie                    w sposób czytelny, niezmywalnym atramentem.

Wszystkie strony powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu.

Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Czas związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie czasu związania ofertą możliwe jest na warunkach określonych w art. 85 PZP.

- Kryteria, sposób oceny ofert

Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował n/w kryteriami:

Zadanie I – pogotowie lokatorskie

| Lp. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
|  | Cena usunięcia 1 awarii | 100 % |

Zadanie II – Konserwacja budynków Bankowa 9a,b,11b,20,22

| Lp. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
|  | Stawka brutto robocizny kosztorysowej | 100 % |

Oceny ważnych ofert dokonuje komisja przetargowa w części niejawnej postępowania                 w sposób następujący:

Cena najniższa z ofert

------------------------------    100 pkt

Cena oferty badanej

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów dla każdego zadania oddzielnie.

- Zapytania, wyjaśnienia

Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: P. Krystyna Szydelska, Pani Barbara Wachowicz  – pok. nr 310, 3, tel. 91-4311351, 91-4311366, 695395408, e-mail  kszydelska@zgkim.police.pl.

Zamawiający ustala sposób porozumiewania się z wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:

- pisemnie na adres Zamawiającego: 72-010 Police, ul. Bankowa 18,

- pisemnie na adres Wykonawcy podany w ofercie lub w korespondencji,

- za pomocą faxu Zamawiającego nr  91-3175037,

- za pomocą faxu Wykonawcy, którego numer podał Wykonawca w ofercie lub korespondencji.

Ponadto zapytania i odpowiedzi dot. SIWZ można przesyłać pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego e-mail: kszydelska@zgkim.police.pl lub zgkimpolice@pro.onet.pl oraz adres Wykonawcy podany  w ofercie lub korespondencji.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (7 dni przed terminem składania ofert tj. do 3.12.2010).

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania (art. 38 ust. 1a znowelizowanej ustawy).

Zamawiający udzieli na piśmie lub faxem wyjaśnień dot. treści SIWZ, jeżeli prośba                       o wyjaśnienie wpłynie nie później niż 7 dni przed terminem składania ofert, przekazując treść zapytania i wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszczając na stronie internetowej pod adresem http://www.zgkim.police.pl.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

- Wniesienie wadium

###### Wysokość  wymaganego  wadium:

###### Zadanie I – pogotowie lokatorskie	 600 zł  (SZEŚCSET zł).

###### Zadanie II – konserwacja budynków	 600 zł  (SZEŚĆSET zł).

Wadium może być wnoszone:

- w pieniądzu (wpłacone jedynie przelewem na rachunek bankowy ZGKiM),

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto nr 22 1020 4795 0000 9002 0009 0506 w Banku PKO BP SA I Oddział w Szczecinie lub konto nr  53 9395 0008 0000 0244 2000 0001 w PBS w Policach. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca winien przedstawić dowód, iż przelew został dokonany w w/w terminie

Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu powinno być w oryginale zamieszczone w ofercie.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a (art. 46 PZP).

Dyspozycje w zakresie wypłat wadium dla wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaże do kasy w ciągu 2 dni roboczych.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, wymaganych w zał. nr 2 do SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Składanie ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – pokój nr 312       w terminie do dnia  10.12. 2010 r. do godziny 9,30.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie ich składania zostaną zwrócone               bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Wykonawca może złożyć ofertę na I zadanie, II zadanie lub na oba zadania.

Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych i odpowiednio zabezpieczonych kopertach.

Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne:

- koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

ZGKiM , 72-010 Police, ul. Bankowa 18

oraz powinna być oznakowana następująco:

Oferta przetargowa na POGOTOWIE LOKATORSKIE (lub na KONSERWACJĘ BUDYNKÓW BANKOWA 9AB,11B,20,22)

Nie otwierać przed  10.12.2010 r, godz. 10,00.

- koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana j.w. a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

- dowód wniesienia wadium i formularz oferty (zał. nr 6a,b) należy umieścić na wierzchu wszystkich dokumentów w kopercie wewnętrznej.

- Termin przetargu i miejsce otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności wykonawców w dniu 10 grudnia  2010 o godz. 10,00  w sali konferencyjnej - pokój nr 301 w siedzibie Zamawiającego, ul. Bankowa 18 w Policach.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłasza nazwy wykonawców, ich adresy, informacje dot. ceny oraz sposobu wniesienia wadium. Informacje te zostaną odnotowane                       w protokole postępowania.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informację o otwarciu ofert.

- Komisyjne badanie ofert

W toku badania ofert przez komisję przetargową następuje stwierdzenie ważności ofert.

W celu wyodrębnienia ofert ważnych komisja dokona oceny merytorycznej dokumentów przetargowych. Komisja może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Nie dopuszcza się prowadzenia negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty, za wyjątkiem poprawienia w tekście oferty:

- oczywistych omyłek pisarskich,

- oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty

z niezwłocznym zawiadomieniem o tym wykonawcy, którego oferta została poprawiona.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwie wykonawców:

- którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów określonych w zał. nr 1 do SIWZ,

- którzy nie złożyli pełnomocnictw,

- którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy,

- którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa

do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w punkcie 6 niniejszej SIWZ, zawiadamiając ich niezwłocznie                               o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne                 i prawne.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                        o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                          o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki (zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP),

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.

Unieważnienie przetargu może nastąpić w przypadku, gdy:

- nie złożono żadnej oferty  niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy                    w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Udostępnianie protokółu i ofert odbywać się będzie na pisemny wniosek Wykonawcy lub osoby zainteresowanej – w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty, a także nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Jednocześnie zamawiający zamieści informację o wyborze oferty na stronie internetowej http://www.zgkim.police.pl i na tablicach informacyjnych w swojej siedzibie i siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach.

- Warunki zawarcia umowy

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród nieodrzuconych ofert, oceniona wyłącznie na podstawie kryteriów określonych       w p. 11 niniejszej SIWZ – dla każdego zadania oddzielnie.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                   w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Umowa o treści zgodnej z ofertą zawarta zostanie po upływie 5 dni od daty przekazania wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem              5 dni, jeżeli w przetargu złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku, kiedy nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty.

Warunki, na jakich zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, zawarte są we wzorze umowy, będącym załącznikiem nr 3a,b do niniejszej SIWZ.

W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ.

Wykonawca, w celu zawarcia umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej we wzorze umowy (zał. nr 3a,b).

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone:

- w pieniądzu (wpłacone jedynie przelewem na rachunek bankowy ZGKiM),

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego prawidłowo wykonanych robót.

- Warunki finansowania

Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonywanych prac.

Rozliczenie stron następować będzie w terminach miesięcznych.

Obowiązującą dokumentacją do rozliczania robót są:

- miesięczne zbiorcze zestawienie wykonanych robót z danego miesiąca,

- faktura VAT.

- Środki ochrony prawnej

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. W takim przypadku od tych czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę                     w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154a ustawy PZP.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych                  w art.182 ustawy PZP:

- odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

- odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość                                   o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Szczegółowe zasady postępowania dotyczące odwołań regulują znowelizowane art. 180 do 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. 113 poz. 795).

Wykaz załączników do SIWZ:

- a. Zasoby ZGKiM – stan na dzień 31.10.2010,

- .     b. Informacja o obiektach Bankowa 9ab, 11b, 20, 22,

- Zestaw dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział  w przetargu,

- a. Wzór umowy – pogotowie lokatorskie - wzór,

  - b. Wzór umowy – konserwacja budynków – wzór,

- a. zakres obowiązków – konserwacja budynków,

  - b. ramowy zakres prac – konserwacja budynków,

# Oświadczenia wykonawcy – druk,

  - a,b. Formularz oferty – druk,

  - Wykaz wykonanych zamówień - druk,

  - a,b. Kwalifikacje techniczne wykonawcy i wykaz podstawowego sprzętu – druk,

  - Określenie części robót przewidzianych dla podwykonawców- druk.

Zatwierdzam:

...............................................

(data i podpis Zamawiającego)