# Zał. nr 4a

# Zakres  obowiązków  Zamawiającego  i  Wykonawcy

# w zakresie prac konserwacyjnych

budynków przy ul.  Bankowej  9,a,b, 11b, 20, 22

Zamawiający zobowiązany jest do:

- Przyjmowania od lokatorów wszelkich zgłoszeń dotyczących awarii i usterek (nie dotyczy pogotowia lokatorskiego),

- Prowadzenia rejestru zgłoszeń awarii i usterek,

- Niezwłocznego przekazywania zgłoszonych usterek i awarii dla Wykonawcy              z ustaleniem terminu wykonania, poprzez wystawianie codziennych zleceń jednostkowych,

- Kontroli i nadzoru nad realizacją zleceń,

- Bieżącej współpracy Działu Technicznej Obsługi Budynków z Wykonawcą.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Codziennego kontaktu z Zamawiającym w celu przyjęcia zleceń jednostkowych,

- Realizowania zleceń jednostkowych zgodnie z terminami określonymi przez Zamawiającego w zleceniach,

- Zabezpieczenia obiektów w przypadkach awarii oraz do niezwłocznego przystąpienia  do usunięcia zgłoszonej awarii,

- Wykonywania robót zgodnie ze zleceniem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,

- Do usuwania usterek i wad w terminie wyznaczonym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego,

- Wykonywania robót zgodnie ze zleceniami w sposób zapewniający:

- sprawne działanie istniejących urządzeń technicznych budynku,

- umożliwiający najemcom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania i ciepłej wody, zbiorczych anten i innych urządzeń należących do wyposażenia lokali oraz budynków,

- Wykonywania napraw i wymiany urządzeń technicznych w lokalach opróżnionych wskazanych przez zamawiającego w zleceniach,

- Wykonywania wszelkich napraw w lokalach mieszkalnych wg zleceń Zamawiającego,

- Wykonywania zleceń:

- utrzymania w należytym stanie, naprawy lub wymiany urządzeń terenów przynależnych do budynków,

- utrzymania w należytym stanie, naprawy lub wymiany innych urządzeń i terenów w administrowanym przez Zamawiającego obszarze,

- dotyczących innych robót, które wynikają ze statutowej działalności Zamawiającego,

- Współpracy z Zamawiającym na odcinku:

- wieszania na budynkach ogłoszeń o prowadzonych robotach,

- uzgodnień z najemcami o terminie wejść do lokali,

- uzgodnień różnych spraw dotyczących usług świadczonych w administrowanych przez Zamawiającego zasobach przez Zakład Energetyczny, PEC, ZWiK, kominiarzy i inne zakłady związane umowami z Zamawiającym,

- uczestnictwa w akcji likwidacji ewentualnych zagrożeń z tytułu zdarzeń losowych,

- Powiadamiania lokatorów o przyczynach i terminach  usunięcia awarii                       w przypadkach dłuższych przerw w dostawie wody, energii elektrycznej i cieplnej  poprzez wywieszenie informacji przy wejściu do budynku.