Police dnia 07.02.2011

Odpowiedzi Zamawiajacego z dnia 07.02.2011 na zapytania złożone przez Wykonawców w  toku postępowania o zamówienie publiczne „Budowa świetlicy wiejskiej  w m. Trzeszczyn  ul. Kościuszki”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania.

Mając na uwadze treść art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

1. Proszę określić, czy w wycenie ofertowej należy ująć roboty związane z budową przyłącza gazowego? Jeżeli nie to czy należy wycenić szafkę gazową z reduktorem i gazomierzem?

Odpowiedzi:

Odp na pyt

Nie ujmować przyłącza gazowego, reduktora oraz gazomierza. Należy tylko wycenić szafkę gazową.