Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 21.06.2011 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.

ROZBUDOWA HALI SEGREGACJI ODPADÓW I BUDOWA PLACU DOJRZEWANIA KOMPOSTU W RAMACH PROJEKTU PN. ROZWÓJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZOiSOK W LEŚNIE GÓRNYM

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania wykonawców:

- W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym-wymagania”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1.

Mając na uwadze fakt, że przedmiotowe zamówienie dotyczy m.in. rozbudowy istniejącego oświetlenia terenu – celem nie wprowadzania dodatkowego innego materiału, należy przyjąć materiał zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej.