Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 22.06.2011 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.

ROZBUDOWA HALI SEGREGACJI ODPADÓW I BUDOWA PLACU DOJRZEWANIA KOMPOSTU W RAMACH PROJEKTU PN. ROZWÓJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZOiSOK W LEŚNIE GÓRNYM

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania wykonawców:

- Z załączonego przez Zamawiającego przedmiaru (plac kompostowania-kosztorys branża drogowa) wynika, że w poz. 25 skalkulowana jest podbudowa betonowa o grubości 12 cm na powierzchni 2665 m2, a w poz. 26 dodatek grubości 8 cm jest jedynie na powierzchni 186 m2.

W związku z powyższym prosimy o określenie czy w/w rozbieżności to błąd w przedmiarze robót czy celowa zmiana wprowadzona do projektu przez Zamawiającego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1.

Element należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową, z której założeń wynika, że na całej powierzchni placu dojrzewania kompostu grubość warstwy podbudowy z betonu B-15 (C12/15) wynosi 20 cm.