TI.7041.1-3.2011/WZ                                                              Police dnia 28.07.211r.

Odpowiedzi Zamawiajacego z dnia 25.07.2011 i 27.07.2011 na zapytania złożone przez Wykonawców w  toku postępowania o zamówienie publiczne „Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach – Etap I”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania.

Mając na uwadze treść art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza płyty wskazane w projekcie o nacisku 5 ton na koło?

2. Prosimy o podanie technologii cięcia płyt gr.14 cm tak aby uzyskać zaprojektowane łuki.

3. W związku z ogłoszonym postępowaniem na: „Przebudowę ciągu pieszego miedzy ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach – Etap I” proszę o wyjaśnienie następującej kwestii: wg rozdziału I pkt 7.1.2 wykonawcy mają wykazać, „że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie publiczne polegające na przebudowie lub budowie nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą techniczną, zielenią, małą architekturą o powierzchni nie mniejszej niż 5 000 m2”. Proszę o korektę tego zapisu i ujednolicenie go z zapisem pkt 8.1.d tak aby było wiadomo czy robota podobna miała obejmować „przebudowę lub budowę” ( pkt 7.1.2) „przebudowę i budowę” ( pkt 8.1.d). Proszę również o wykreślenie słowa „publiczne” gdyż zapis „ zamówienie publiczne” ogranicza w sposób nieuprawniony dostęp do zamówienia wykonawcom posiadającym referencje za wykonane roboty od inwestorów, którzy nie byli zobowiązani do przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z prawem zamówień publicznych. Taki zapis jest sprzeczny z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedzi:

Odp na pyt 1

Zamawiający dopuszcza płyty obciążenie 5 ton na koło.

Odp na pyt 2

Cięcie płyt Esticon po łuku należy wykonać  za pomocą strumienia wody pod ciśnieniem, wykonują to zakłady kamieniarskie – producenci płyt dysponują również taką mobilną maszyną do cięcia płyt strumieniem wody. Cięcie płyt po liniach prostych należy wykonać za pomocą pił do betonu.

.

Odp na pyt 3

- Zamawiający przy ocenie warunku wiedza i doświadczenie będzie wymagał referencji od Wykonawców którzy: ”  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie polegające na przebudowie lub budowie nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą techniczną, zielenią , małą architekturą o powierzchni nie mniejszej niż  5 000 m2 ”.

Zapis „zamówienie publiczne” zostało wykreślone słowo „publiczne”

Zmianę ogłoszono w BZP pod nr 219594 w dniu 28.07.2011i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach.